## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2017 YILI MART AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Hatice ERCAN ERTÜRK | 2017-03-06 | Güneş | 248 | Adıyaman | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Adıçim TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Çakırhöyük Fideri hattından beslenen Beşyol DM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Yoldüzü KÖK çıkışlı 3x(3 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen 14160474 barkod nolu direk üzerinden Adıçim TM.
2 | Ars İmar Elek. Elekt. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2017-03-31 | Güneş | 500 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Yönetmeliğin 6. Maddesinin 1. 7. ve 8. Fıkası ile Yönetmeliğin 31. Maddesinin 12. Fıkrasına istinaden olumsuz sonuçlandı
3 | KMH Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 2017-03-31 | Güneş | 500 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Yönetmeliğin 6. Maddesinin 1. 7. ve 8. Fıkası ile Yönetmeliğin 31. Maddesinin 12. Fıkrasına istinaden olumsuz sonuçlandı