## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2017 YILI MAYIS AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Kahramanmaraş Abdulhamithan Camii Vakfı | 2017-05-29 | Güneş | 6.6 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x(1x240/25) XLPE den beslenen Üngüt KÖK çıkışlı 3x(1x240/25) XLPE den beslenen Boğaziçi MOD5 çıkışlı 3x(1x240/25) XLPE den beslenen Sosyete Paz. Kök çıkışlı 3x(1x240/25) XLPE den beslenen 8E1 çıkışlı (3x3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Abdulhamithan Cami Yanı MNB içerisinde bulunan 400 KVA trafo çıkışlı mevcutta durumda beslendiği bağlantı noktası üzerinden Kılavuzlu TM
2 | Kahramanmaraş Abdulhamithan Camii Vakfı | 2017-05-29 | Güneş | 10 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x(1x240/25) XLPE den beslenen Üngüt KÖK çıkışlı 3x(1x240/25) XLPE den beslenen Boğaziçi MOD5 çıkışlı 3x(1x240/25) XLPE den beslenen Sosyete Paz. Kök çıkışlı 3x(1x240/25) XLPE den beslenen 8E1 çıkışlı (3x3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Abdulhamithan Cami Yanı MNB içerisinde bulunan 400 KVA trafo çıkışlı mevcutta durumda beslendiği bağlantı noktası üzerinden Kılavuzlu TM