## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2017 YILI EYLÜL AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Berit Enerji Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ | 2017-09-29 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Göksun TM Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Elbistan Fideri (Fider-2)'den beslenen Saraycık Monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13788999 barkod nolu direkten branşman alan 3x(1x50/16) XLPE'den beslenen 14196730 barkod nolu direk üzerindeki Berit Enerji'ye ait mevcut 400 KVA trafo üzerinden Göksun TM.