## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2018 YILI OCAK AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | 2018-01-18 | Güneş | 999 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kılavuzlu TM çıkışlı 4x(3x477 MCM) iletkenli ÇEAŞ-1,2 ve Bossa-1,2 Fiderlerinden Bossa-2 Fiderinin 14074365 nolu direğinden branşman alan Orman Dolmuş MNB çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE ) den beslenen Kaski MOD binası üzerinden Kılavuzlu TM.