## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2018 YILI ŞUBAT AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Niyazi ALTUN | 2018-02-28 | Güneş | 39 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk bildirmesi koşuluyla; Kılılı TM TR-A çıkışlı 3X(3/0) AWG iletkenli Türkoğlu Fideri (Fider-2) ‘nden beslenen Türkoğlu Kök çıkışlı 3X(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının 13983307 barkod nolu direğinden branşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13983717 barkod nolu direkten branşman alarak başvuru sahibi tarafından tesis edilecek 50 KVA trafo üzerinden Kılılı TM.
2 | Derya BOLAT | 2018-02-28 | Güneş | 27 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik değerlendirme neticesinde Göksun TM’ye yönlendirilmek üzere başvuru yapıldığı ancak üretim tesisinin kurulacağı alanın Göksun TM’den beslenebileceği uygun bir bağlantı hattı bulunmadığından başvuru olumsuz sonuçlandırılmıştır.
3 | Cuma KILINÇ | 2018-02-28 | Güneş | 30 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM TR-B çıkışlı (3x477 MCM)+3x(1x240/35 XLPE) iletkenli Fider-11 Afşin Kasabalar Fiderinden beslenen Arıza KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Alipınar MNB çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14196148 barkod nolu direğinden branşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen mevcutta Cuma KILINÇ'a ait 50 KVA trafo üzerinden Doğanköy TM.