## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2018 YILI MART AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Ebru DOĞRU | 2018-03-26 | Güneş | 500 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Gerilim düşümü sınır değerini aştığından dolayı olumsuz sonuçlanmıştır.
2 | Vega Tarım Gıda Hayvancılık İnşaat Nak. San. Tic. Ltd. Şti. | 2018-03-29 | Güneş | 90 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evraklar, bildirimden sonra 10 iş günü içerisinde tamamlanmadığından olumsuz sonuçalnmıştır.
3 | Gerger Belediye Başkanlığı | 2018-03-27 | Güneş | 351 | Adıyaman | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Karakaya TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Gerger Fideri (Fider 3) hattından beslenen 13772637 barkod nolu direğinden branşman alan 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kaşyazı KÖK içerisindeki mevcut boş hücreye tesis edilecek kesicili hücre üzerinden Karakaya TM.