## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2018 YILI NİSAN AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Muhammed TAŞ | 2018-04-11 | Güneş | 216 | Adıyaman | Olumsuz | Başvuru yapılan Kahta TM de yeterli kapasite olmadığından olumsuz sonuçlanmıştır.
2 | Derya BOLAT | 2018-04-30 | Güneş | 27 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Çağlayan TM TR-B çıkışlı (3x3/0 AWG) iletkenli Süleymanlı Fiderinden beslenen İskur MNB çıkışlı (3x3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen Ilıca KÖK çıkışlı 3x1/0 AWG+3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen mevcut 400 KVA Şifa Yeni TR üzerinden Çağlayan TM TR-B.