## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2018 YILI MAYIS AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Pameks Tarım Tohumculuk Kimyevi Gübre Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-05-31 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik evraklar, bildirimden sonra 10 iş günü içerisinde tamamlanmadığından olumsuz sonuçalnmıştır.
2 | Vega Tarım Gıda Hayvancılık İnşaat Nak. San. Tic. Ltd. Şti. | 2018-05-31 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumlu | YEGM'in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM TR-A çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Kalealtı Sulama Fiderinden beslenen Kalealtı Mod5A çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen İğde KÖK çıkışlı 3x3 AWG ieltkenli enerji nakil hattının 13960657 barkod nolu direğinden branşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen mevcutta Vega Tarıma ait 100 KVA trafo üzerinden Doğanköy TM TR-A.