## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2018 YILI HAZİRAN AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi | 2018-06-29 | Güneş | 420 | Kahramanmaraş | Olumlu | Kahramanmaraş-2 TM TR-C çıkışlı 3x(1x240/35 XLPE) iletkenli Fider-19 Optimum Fiderinden beslenen Eski Köy Arıza KÖK çıkışlı 3x(1x120/16 XLPE iletkenli enerji nakil hattından beslenen Uğurgöz MNB çıkışlı 3x(1x120/16 XLPE iletkenli enerji nakil hattından beslenen 41 Nolu KÖK çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE iletkenli enerji nakil hattından beslenen Vatan KÖK çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE iletkenli enerji nakil hattından beslenen 20 nolu KÖK çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE iletkenli enerji nakil hattından beslenen Gölcüler MNB çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE iletkenli enerji nakil hattından beslenen Horozunçayı MNB üzerinden Kahramanmaraş-2 TM/TR-C.