## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞ.A.Ş. 2018 YILI KASIM AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | DEĞERLENDİRME SONUCU
1 | Dok Tarım Hayvancılık Tekstil İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-11-26 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik Evrak/Evraklar tamamlanamadı.
2 | Daro Mensucat San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2018-11-26 | Güneş | 1800 | Kahramanmaraş | Olumlu | Eksik Evrak/Evraklar tamamlandı.
3 | Yonca İplik San. ve Tic. A.Ş. | 2018-11-26 | Güneş | 1800 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
Not 1 : Eksik evrağını Yönetmeliğin 8. Maddesinin 1. Fıkrası gereği süresinde tamamlamayanların dosyası iade edilmiştir.
Not 2 : Başvuru gücü TEİAŞ tarafından tahsis edilen kapasiteyi aşan başvurular Yönetmeliğin 8. Maddesinin 2. Fıkrası gereği hiçbir işlem tesis edilmeksizin iade edilmiş olup tabloya işlenmemiştir.
Not 3 : Başvurulardan eksik evrak veya evraklar olanların değerlendirmesi Yönetmeliğin 8. Maddesinin 1. Fıkrası gereği, eksik evrak veya evrakların sunulduğu tarihteki başvurularla birlikte yapılacak olup tabloda yer verilmemiştir.