## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞ.A.Ş. 2019 YILI HAZİRAN AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | DEĞERLENDİRME SONUCU
1 | Duran ALKAP | 2019-06-28 | Güneş | 50 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Bağlantı Başvuru Gücü Abone Gücünden Yüksek.
2 | Büyükdereli Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş. | 2019-06-28 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
3 | Oknal Sınai Tınnigazlar Gıda Petrol Taşımacılık Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş. | 2019-06-26 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
4 | Suteks Sular Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | 2019-06-28 | Güneş | 1765 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
5 | Marteks Maraş Tekstil San. A.Ş. | 2019-06-28 | Güneş | 1500 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
6 | Doru Mobilya Day. Tük. Mal. Paz. Ltd. Şirketi | 2019-06-28 | Güneş | 21 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Kira Sözleşmesi ve Başvuru formunda belirtilen adres uyuşmuyor. Taşınmasızı kiraya veren kişiye ait olduğunu belirtir evrak eksik
7 | Doru Mobilya Day. Tük. Mal. Paz. Ltd. Şirketi | 2019-06-28 | Güneş | 52.8 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evrak (Taşınmazı Kiraya veren kişiye ait Evrak) Evirici Gücü ile Başvuru Gücü Uyuşmamaktadır.
8 | Vefa Day. Tük. Mal. Paz. Ltd. Şirketi | 2019-06-28 | Güneş | 43.2 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evrak (Taşınmazı Kiraya veren kişiye ait olduğunu belirtir evrak eksik)
9 | Doru Mobilya Day. Tük. Mal. Paz. Ltd. Şirketi | 2019-06-28 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
10 | Ayranpınar Gıda Ticaret ve San. Ltd Şirketi | 2019-06-28 | Güneş | 42 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tapu Müdürlüğünden Ada/Parsel değişikliğini gösterir belge
11 | Aslantürkler Otomotiv Petrol Lastik Tütün Mamülleri İnş. Pazarlama Tic. San. Ltd.Şti | 2019-06-28 | Güneş | 15 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
12 | Aslantürkler Otomotiv Petrol Lastik Tütün Mamülleri İnş. Pazarlama Tic. San. Ltd.Şti | 2019-06-28 | Güneş | 23.4 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
13 | Aslantürkler Otomotiv Petrol Lastik Tütün Mamülleri İnş. Pazarlama Tic. San. Ltd.Şti | 2019-06-28 | Güneş | 51 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
14 | Ecrin Et ve Süt Ürünleri Gıda ve Hayvancılık San. ve Tic. Ltd.şti | 2019-06-28 | Güneş | 200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | EK-1 formunda Tüketim Tekil Kod Belirtilmemiş, Güncel Bağlantı başvuru Formu kullanılmamış, teknik değerlendirme formunda Bağlantı yapılacağı TM belirtilmemiş ve Güncel Değil