## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞ.A.Ş. 2019 YILI EYLÜL AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | DEĞERLENDİRME SONUCU
1 | ŞERİF YİĞİT | 2019-09-02 | Güneş | 999 | Adıyaman | Olumsuz | Güncel Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) kullanılmamıştır. Tekil kod eksik. Çatıya ya da araziye kurulacağı başvuru dosyasından anlaşılamamakta olup eğer araziye kurulacak ise Tarım yazısı eksik. Teknik Değerlendirme formunda eksik bilgiler var, evirici gücü ile evirici adedi çarpımı başvuru gücünü sağlamamaktadır ve CD eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) güncel değildir.
2 | İzzet SAÇKAN | 2019-09-02 | Güneş | 999 | Adıyaman | Olumsuz | Güncel Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) kullanılmamıştır. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik.Tekil kod eksik. Çatıya ya da araziye kurulacağı başvuru dosyasından anlaşılamamakta olup eğer araziye kurulacak ise Tarım yazısı eksik. Teknik Değerlendirme formunda eksik bilgiler var, evirici gücü ile evirici adedi çarpımı başvuru gücünü sağlamamaktadır ve CD eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) güncel değildir.
3 | Lord Market Gıda Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 2019-09-09 | Güneş | 360 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
4 | Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş | 2019-09-10 | Güneş | 2200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) ibraz edilmesi gereklidir. Tapu müşterek olup muvafakatname eksik. Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgelerin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
5 | Metin TATLI | 2019-09-23 | Güneş | 63 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Formatta Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen evirici gücü ile evirici adedi çarpımı başvuru gücünü sağlamamaktadır.
6 | Elis Otomotiv Petrol Ürünleri İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. | 2019-09-27 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
7 | Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. | 2019-09-27 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
8 | Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. | 2019-09-27 | Güneş | 4890 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik.
9 | Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. | 2019-09-27 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) başvuru tarihi itibariyle kira sözleşmesindeki kalan sürenin 2 YIL olmadığı tespit edilmiştir.
10 | Zabunoğlu otomotiv san. ve tic. AŞ. | 2019-09-27 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
11 | Büyükdereli Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş. | 2019-09-30 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik.
12 | Lider Pamuk İplik San. ve Tic. A.Ş. | 2019-09-27 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen ünite gücü çarpımı ile ünite adedi çarpımı DC toplam gücü vermemektedir.
13 | Lütfi TİYEKLİ | 2019-09-26 | Güneş | 9 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru formu “Tüketim Tesisi Tekil Kodu” kısmında belirtilen numara tekil kod değildir. Tek Hat Şeması İmzalı olması gereklidir.Sözleşme gücü başvuru gücü için yeterli değildir. imzalı teknik değerlendirme formu ve CD eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. DSİ Onay Belgesi(Yönt 11/4) eksik.
14 | Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2019-09-30 | Güneş | 5000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) güncel tapu bilgilerini gösterir belge eksik. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınması Öngörülen Belge eksik.
15 | Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2019-09-30 | Güneş | 5000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) güncel tapu bilgilerini gösterir belge eksik. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınması Öngörülen Belge eksik.
16 | Mehmet Ali BALCI | 2019-09-30 | Güneş | 35.1 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru formunda belirtilen 3000755136 tekil kod başvuru sahibine ait değildir. EK-1 formda sunulan tekil kodlardaki toplam sözleşme gücü, başvuru gücü için yeterli değil. Teknik değerlendirme formunda belirtilen modül gücü ile modül sayısı çarpımı toplam DC gücü vermemektedir.
17 | Ecrin Et ve Süt Ürünleri Gıda ve Hayvancılık San. ve Tic. Ltd.şti | 2019-09-30 | Güneş | 200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Sözleşme gücü başvuru gücü için yeterli değildir. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının aslı ibraz edilmemiştir.
18 | Yonca Lines Ev Gereçleri ve Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-09-30 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
19 | Terkonsan Tekstil San. ve tic.Ltd Şti | 2019-09-30 | Güneş | 102 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
20 | Kurtar Kardeşler Teks. San ve Tic. Ltd.Şti | 2019-09-30 | Güneş | 30 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Muzaffer KOCABAŞ’ın imza beyannamesi eksik.
21 | Ilıca Alışveriş Merkezi Pazarlama Petrol Turizm İnşaat Hayvancılık Tic. ve San. Ltd. Şti. | 30.09..2019 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tekil kod eksik.
22 | Akalp Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-09-30 | Güneş | 100 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Sözleşme gücü başvuru gücü için yeterli değil. Teknik Değerlendirme Formu ve CD eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
23 | Kahramanmaraş Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu | 2019-09-30 | Güneş | 2190 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge eksik. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınması Öngörülen Belge eksik.
24 | Öz Taşoluk Hayvancılık Turizm Gıda Süt Tarım Taşımacılık Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-09-30 | Güneş | 60 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri aslının ibraz edilmesi gereklidir. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) aslının ibraz edilmesi gereklidir. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Teknik Değerlendirme Formu ve CD eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
25 | Gürsoy Cemre Özel Eğitim ve Öğretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | 2019-09-30 | Güneş | 210 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) aslının ibraz edilmesi gereklidir. Teknik Değerlendirme Formu güncel değildir.