## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞ.A.Ş. 2019 YILI EKİM AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | DEĞERLENDİRME SONUCU
1 | Şahanlar Ahşap Kuy. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-10-14 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formunda eksik bilgiler var, Teknik Değerlendirme Formundaki başvuru tarihi hatalı.
2 | Acemoğlu Sosyal Tesisleri Akar Oto.Tic.San.Ltd.Şti. | 2019-10-18 | Güneş | 30 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Formunda başvuru tarihi bulunmamaktadır.
3 | Rimsa Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-10-21 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru formunda EK-1 eksik ve hatalı bilgiler bulunmakta, İmza sirküleri incelendiğinde imzalayanın tek başına yetkili olmadığı görülmüştür, Teknik Değerlendirme Formu CD içeriği ile aynı değildir.Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) tek imza atılmış yetersiz.
4 | Üzüm Çelik Mutfak Eşyaları San. ve Tic .Ltd. Şti | 2019-10-22 | Güneş | 120 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Kira sözleşmesinin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir, Teknik Değerlendirme Formu üzerinde başvuru tarihi bulunmamaktadır.
5 | Milteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş | 2019-10-24 | Güneş | 1000 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
6 | Türkoğlu Belediye Başkanlığı | 2019-10-31 | Güneş | 999 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
7 | Ebru ZOR | 2019-10-31 | Güneş | 40 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
8 | Tanrıöver Mensucat Akaryakıt Taşımacılık Gıda İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd .Şti | 2019-10-31 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
9 | Halil BERK | 2019-10-25 | Güneş | 29.87 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs aslının ibraz edilmesi gereklidir, Teknik Değerlendirme Formu üzerinden AC güç hatalı girilmiş.
10 | Muttalip AKBAYIR | 2019-10-31 | Güneş | 750 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu üzerinde eksik bilgiler var. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge eksik. Tek Hat Şeması eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler eksik. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge eksik. Teknik Değerlendirme Formu eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan eksik.
11 | Mustafa AKBAYIR | 2019-10-31 | Güneş | 378 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu üzerinde eksik bilgiler var. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge eksik. Tek Hat Şeması eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler eksik. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge eksik. Teknik Değerlendirme Formu eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan eksik.
12 | Cerenler Petrol Ürünleri Taş. Gıda İnş. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-10-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Formu üzerinde başvuru tarihi bulunmamaktadır.
13 | KMS Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2019-10-31 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Formu üzerinde başvuru tarihi bulunmamaktadır.
14 | Ars İmar Elek. Elekt. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2019-10-31 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs. eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler eksik. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge eksik. Teknik Değerlendirme Formu üzerinde başvuru tarihi bulunmamaktadır. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik.Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belge eksik.
15 | Şemsettin ÖZDEMİR | 2019-10-31 | Güneş | 33 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs. eksik. Tek Hat Şeması eksik. Teknik Değerlendirme Formu eksik.Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
16 | Akalp Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2019-10-31 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs. eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler eksik. Tek Hat Şeması eksik. Teknik Değerlendirme Formu eksik.Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
17 | Murmes Biber Baharat Gıda Tekstil Ticaret ve Sanayi Ltd Şti. | 2019-10-31 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Formu üzerinde başvuru tarihi bulunmamaktadır.
18 | Akel Hayv. Tar. Gıda. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. | 2019-10-31 | Güneş | 96 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
19 | 4x Enerji Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2019-10-31 | Güneş | 960 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge eksik. Tek Hat Şeması eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler eksik. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge eksik. Teknik Değerlendirme Formu eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan eksik.
20 | Ahmet GÜL | 2019-10-31 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
21 | Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2019-10-31 | Güneş | 600 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Formu üzerinde başvuru tarihi bulunmamaktadır.
22 | Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2019-10-31 | Güneş | 1750 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Formu üzerinde başvuru tarihi bulunmamaktadır.
23 | Şirikçiler Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2019-10-31 | Güneş | 3000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Sunulan tapu müşterek, Maliye hazinesi bulunmaktadır. Teknik Değerlendirme Formu üzerinde başvuru tarihi bulunmamaktadır.
24 | Şah İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2019-10-31 | Güneş | 2900 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Formu üzerinde başvuru tarihi bulunmamaktadır.