## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2019 YILI ARALIK AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Yatırım ve İnşaat Birimi | 2019-12-10 | Güneş | 89.704 | Adıyaman | Olumsuz | Başvuru sahibi 29.01.2020 tarih ve 2689 sayılı yazısı ile başvurusunu iptal etmek istediğini belirttiğinden dolayı dosyanın iade edilmesine karar verilmiştir
2 | Halil BERK | 2019-12-16 | Güneş | 29.87 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Ön-Teknik Değerlendirme olumsuz
3 | Beton Yapı İnş. Ve San. Tic. A.Ş | 2019-12-17 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Türkoğlu Fiderinden beslenen Türkoğlu Mezarlık Kök çıkışlı 3x(1x95+25 CU XLPE) + 3x3/0 WAG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Maryağ KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen İstasyon Mah. Güçsan KÖK çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 13784582 barkod numaralı ENH direğinden braşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Beton Yapı İnş. Ve San. Tic. A.Ş firmasına ait mevcut 400 KVA trafo üzerinden Kılılı TM
4 | Beton Yapı İnş. Ve San. Tic. A.Ş | 2019-12-17 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Türkoğlu Fiderinden beslenen Türkoğlu Mezarlık Kök çıkışlı 3x(1x95+25 CU XLPE) + 3x3/0 WAG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Maryağ KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen İstasyon Mah. Güçsan KÖK çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 13784600 barkod numaralı ENH direğinden braşman alan 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Beton Yapı İnş. Ve San. Tic. A.Ş firmasına ait mevcut 250 KVA trafo üzerinden Kılılı TM
5 | Fulya Ulaşım Besi Gıda Tarım Turizm San. ve Tic. Ltd.Şti. | 2019-12-20 | Güneş | 66 | Kahramanmaraş | Olumsuz | GES başvuru gücü, 400 kVA olan trafo gücümüzün %10 değerinden yüksek olması nedeni ile olumsuz değerlendirilerek dosyanın iadesine karar verilmiştir
6 | Mustafa BİLGEHAN | 2019-12-20 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x477 MCM + 3x266 AWG İletkenli Şirikçioğlu fiderinden beslenen Şirikçioğlu Monoblok çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14182595 barkod numaralı direğinden branşman alan 3x(1x95+25) CU XLPE kablo ile beslenen Mustafa BİLGEHAN'a ait mevcut 400 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM.
7 | Koton inş. Turizm Mens. San. Tic. Ltd. Şti | 2019-12-20 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kapıçam 380 TM çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu Sanayi fiderinden beslenen, Hastane Karşısı MOD-5 binası çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE + 2x(3x477 MCM) iletkenli + 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen Empa Un MNB çıkışlı 3x(1x50+16) CU XLPE + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14011113 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x(1x50+16) CU XLPE kablodan beslenen Koton inş. Turizm Mens. San. Tic. Ltd. Şti firmasına ait mevcut 400 KVA trafo üzerinden Kapıçam 380 TM
8 | Koton inş. Turizm Mens. San. Tic. Ltd. Şti | 2019-12-20 | Güneş | 500 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kapıçam 380 TM çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE kablolu Sanayi fiderinden beslenen, Hastane Karşısı MOD-5 binası çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE + 2x(3x477 MCM) iletkenli + 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen Empa Un MNB çıkışlı 3x(1x50+16) CU XLPE + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14011113 barkod numaralı direğinden braşman alan 3x(1x50+16) CU XLPE kablodan beslenen Koton inş. Turizm Mens. San. Tic. Ltd. Şti firmasına ait mevcut 2000 KVA trafo üzerinden Kapıçam 380 TM
9 | Balsuyu Men. San. Ve Tic.A.Ş. | 2019-12-20 | Güneş | 5000 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Ön-Teknik Değerlendirme olumsuz
10 | Murmes Biber Baharat Gıda Tekstil Ticaret ve Sanayi Ltd Şti. | 2019-12-23 | Güneş | 63 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablolu Yüzüncüyıl Fiderinden beslenen Yüzüncüyıl KÖK çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen Köyarıza KÖK çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablodan çıkışlı 10H2 KÖK çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen Kardeşler Seramik MNB çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen 630 KVA Akpet MNB kodlu trafonun doğrudan AG dağıtım panosundan çıkış alarak beslenen 4000751593 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kahramanmaraş TM-2
11 | Yönma İç Ve Dış Tic. Dan. Teks. Metal Turizm Madencilik San. Tic. A.Ş. | 2019-12-23 | Güneş | 1750 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE Kablolu Gemciler Fiderinden beslenen Uncular KÖK Çıkışlı 3x(1x150+35) kablodan beslenen Hidroplas KÖK çıkışlı 3x(1x150+35) kablodan beslenen Gençosman MNB çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli + 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen DM34-TR10 çıkışlı 3x(1x+150+35) XLPE kablodan beslenen DM35-TR28 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Balsuyu MNB çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen Yönma İç Ve Dış Tic. Dan. Teks. Metal Turizm Madencilik San. Tic. A.Ş. firmasına ait mevcut 7000 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
12 | Ali İhsan UZPAK | 2019-12-24 | Güneş | 378 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Narlı TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Narlı fiderinden beslenen Kırali KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DSİ KÖK çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Devlet Demir Yolları KÖK çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Ali İhsan UZPAK'a ait mevcut 630 KVA trafo üzerinden Narlı TM
13 | Kocahal Tarım İnş. San. ve Tic. A.Ş | 2019-12-24 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Narlı TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Pazarcık fiderinden beslenen, Çolakali KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13802436 barkod numaralı direğinden branşman alarak 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen Kocahal Tarım İnş. San. ve Tic. A.Ş firmasına ait mevcut 400 KVA trafo üzerinden Narlı TM
14 | Kırteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2019-12-24 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablolu Arsan Fiderinden beslenen Arsan KÖK çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen Arsan Boya Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13897549 barkod numaralı direğinden braşman alarak 3x(1x240+35) XLPE kablodan beslenen Kırteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. firmasına ait mevcut 400 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
15 | Kardeşler Güven Petrol Yak. İnş.Nak. Gıda San. Tic.Ltd. Şti. | 2019-12-25 | Güneş | 23.4 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablolu Üngüt Fiderinden beslenen Kılavuzlu MOD5 çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE kablodan beslenen, Boğaziçi MOD5A çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE kablodan beslenen Sosyete Pazar KÖK çıkışlı 3x(1x250+35) XLPE kablodan beslenen 1000 KVA 8E1 kodlu trafonun 12267980 AG saha dağıtım panosundan çıkış alarak beslenen 4000614610 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Kılavuzlu TM
16 | Sular Teks. Turz.İnş. San. ve Tic. A.Ş | 2019-12-25 | Güneş | 30 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x240+35) XLPE kablolu Eski Arıza Fiderinden beslenen Eski elektrik Arıza KÖK çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen Valilik Yanı Monoblok çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen Valilik Yanı Monoblok-2 çıkışlı 3x(1x95+25) XLPe kablodan beslenen Aynalıhan KÖK çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE kablodan beslenen Sular Teks. Turz.İnş. San. ve Tic. A.Ş firmasına ait mevcut 400 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
17 | Nevres Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2019-12-27 | Güneş | 2050 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Ön-Teknik Değerlendirme olumsuz
18 | BEY-DAĞ Teks. San. ve Tic. A.Ş | 2019-12-27 | Güneş | 2000 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE + 3x477 MCM iletkenli memteks fiderinin 13965065 barkod numaralı enerji nakil hattı direğinden braşman alan 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13965042 barkod numaralı direğinden braşman alarak 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen BEY-DAĞ Teks. San. ve Tic. A.Ş firmasına ait mevcut 2500 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
19 | Ahmet KARA | 2019-12-27 | Güneş | 40 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Elbistan Merkez fiderinden beslenen Pınarbaşı DM çıkışlı 3x266 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Mustafa KIRAL KÖK çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM5-TR19 MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli + 3x(1x95+25) XLPE CU + 3x3/0 AWG iletkenli + 3x(1x150+35) AL XLPE kablodan beslenen DM6-TR11 Emeksitesi MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli + 3x(1x95+25) XLPE CU kablodan beslenen DM6-TR73 Candargazi MBN çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE CU kablodan beslenen Celal Garajı MBN çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE kablodan beslenen 400 KVA DM6-TR26 İsmetpaşa İ.O.K KÖK kodlu trafonun 12195041 AG saha dağıtım panosundan çıkış alarak beslenen 4000620356 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Doğanköy TM.
20 | Öncü Mutfak Eşyaları San.ve Tic.Ltd.Şti | 2019-12-31 | Güneş | 1500 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) AL XLPE + 3x477 MCM iletkenli Memteks fiderinden beslenen Mado KÖK çıkışlı 3x477 MCM iletkenli enerji nakil hattının 13897610 barkod numaralı direğinden braşman alarak 3x(1x50+16) CU XLPE kablodan beslenen Öncü Mutfak Eşyaları San.ve Tic.Ltd.Şti firmaına ait mevcut 2500 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
21 | Muttalip AKBAYIR | 2019-12-31 | Güneş | 378 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Ön-Teknik Değerlendirme olumsuz
22 | Alis Kardeşler Petrol Akar. İnş. Taah. Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti | 2019-12-31 | Güneş | 48 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Ön-Teknik Değerlendirme olumsuz
23 | Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş | 2019-12-31 | Güneş | 1500 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x240+35) CU XLPE kablolu Karacasu Fiderinden beslenen Erdem MNB çıkışlı 3x(1x95+25) CU XLPE + 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattının 13896049 barkod numaralı direğinden braşman alarak 3x(1x95+35) CU XLPE kablo ile beslenen Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş firmasına ait mevcut (2500+1600 KVA) 4100 KVA trafo üzerinde Kahramanmaraş TM-2
24 | Vedat AKBEN | 2019-12-31 | Güneş | 120 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılılı TM çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE + 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Türkoğlu Mezarlık KÖK çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE CU +3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13782264 barkod numaralı direğinden braşman alarak 3x3 AWG iletkenli eneji nakil hattından beslenen Vedat AKBEN'e ait mevcut 250 KVA trafo üzerinden Kılılı TM.
25 | Sular Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş | 2019-12-31 | Güneş | 500 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Ön-Teknik Değerlendirme olumsuz
26 | Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Aile Sağlık Merkezi | 2019-12-31 | Güneş | 21.28 | Adıyaman | Olumsuz | Ön-Teknik Değerlendirme olumsuz
27 | Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Aile Sağlık Merkezi | 2019-12-31 | Güneş | 21.28 | Adıyaman | Olumsuz | Ön-Teknik Değerlendirme olumsuz