## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2020 YILI ŞUBAT AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Himteks Mensucat San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-02-19 | Güneş | 54 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru formundaki bağlantı türü hatalı. Teknik Değerlendirme Formun eksik / hatalı bilgiler var.
2 | Fulya Ulaşım Besi Gıda Tarım Turizm San. ve Tic. Ltd.Şti. | 2020-02-21 | Güneş | 40 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
3 | Modasan Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2020-02-21 | Güneş | 3000 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
4 | Modasan Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2020-02-21 | Güneş | 1400 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
5 | GGG Otomotiv Taş. San. ve Tic. A.Ş. | 2020-02-27 | Güneş | 24.6 | Adıyaman | Olumsuz | Başvuru formuna müşterek imza atılması gereklidir. İlzama yetki belgelerinin aslı gerekmektedir.Tapunun aslının ibraz edilmesi gerekmektedir, kiraya verene ait imza sirküleri eksik. Teknik değerlendirme formuna müşterek imza atılması gereklidir, TM bilgisi hatalı yazılmış. Aplikasyon krokisinde GES kurulacak alan belirtilmemiş. Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) müşterek imza atılması gereklidir.
6 | GGG Otomotiv Taş. San. ve Tic. A.Ş. | 2020-02-27 | Güneş | 24.8 | Adıyaman | Olumsuz | Başvuru formuna müşterek imza atılması gereklidir. İlzama yetki belgelerinin aslı gerekmektedir. Sözleşme gücü başvuru için yetersiz. Tapunun aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Kiraya verene ait imza sirküleri eksik. Teknik değerlendirme formuna müşterek imza atılması gereklidir. TM bilgisi hatalı yazılmış. Aplikasyon krokisinde GES kurulacak alan belirtilmemiş. Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) müşterek imza atılması gereklidir.
7 | Karçek Tarım Ürünleri Zirai Alet İnş.Kuyumculuk Nak. San. Ltd. Şti. | 2020-02-27 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler;Yapı kullanım belgesinde belirtilen ada parsel bilgileri, tapu ile tutmamaktadır. İnşaat ruhsatı eksik.Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisinde GES kurulacak alan belirtilmemiştir.
8 | Eng. İnşaat Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-02-27 | Güneş | - | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; başvuru gücü belirtilmemiştir. Teknik değerlendirme formu eksik. Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
9 | Şekermaksan Makine Tarım San. ve Tic. Şti. | 2020-02-28 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; onaylı proje eksik.
10 | Aksu Saray Yapı İnş. Elk. Su Malz. Ve Ltd. Şti. | 2020-02-28 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; onaylı proje eksik.
11 | Ekomar Geri Dönüşüm Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | 2020-02-28 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler Ruhsattaki ada parsel bilgisi okunmuyor.
12 | Sular Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş | 2020-02-28 | Güneş | 500 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; onaylı proje gücü başvuru için yetersiz.Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi GES alanı belirtilmemiş.
13 | Efeboy Mensucat Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2020-02-28 | Güneş | 110 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Bsğlantı türü hatalı. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Kiraya verenin tapusu eksik. Teknik Değerlendirme Formu eksik hatalı bilgiler var.
14 | Efeboy Mensucat Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2020-02-28 | Güneş | 65 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Bsğlantı türü hatalı. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Kiraya verenin tapusu eksik.
15 | Efeboy Mensucat Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 2020-02-28 | Güneş | 59.4 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Bsğlantı türü hatalı. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Kiraya verenin tapusu eksik.
16 | Güvenal GAZ San. ve Tic. A.Ş. | 2020-02-26 | Güneş | 96 | Adıyaman | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Bağlantı türü hatalı.Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.Formatta Teknik Değerlendirme Formu tapu ve TM bilgileri hatalı. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisinde GES alanı belirtilmemiş.
17 | Tüsa Maraş İplik San. Tic. A.Ş. | 2020-02-28 | Güneş | 1700 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Başvuru tapu adres bilgisi hatalı.Tapu ile başvuru formundaki adres tutmamaktadır. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler ;tüketim adresi başvuru formu ile tutmamaktadır. Teknik Değerlendirme Formunda Başvuru adres bilgisi tapu ile tutmamaktadır. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Başvuru adres bilgisi, tapu ile tutmamaktadır.
18 | Tüsa Ring İşletmeleri San ve Tic. A.Ş. | 2020-02-28 | Güneş | 2300 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
19 | Saf Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2020-02-28 | Güneş | 2046 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
20 | Saf Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2020-02-28 | Güneş | 1760 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
21 | Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü | 2020-02-28 | Güneş | 10 | Adıyaman | Olumsuz | Teknik Değerlendirme FormuNDA İnverter gücü 20 Kw yazılmış başvuru 10 Kwe yapılmıştır. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisinin aslının ibraz edilmesi gereklidir.
22 | Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü | 2020-02-28 | Güneş | 16 | Adıyaman | Olumsuz | Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.); Belediye tahsis yazısında ada parsel farklı.Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi Sunulan tapu ada parsel bilgileri farklı
23 | Kudret Geri Dönüşüm Enerji İnş. Taş. İth. İhr. San. Tic. A.Ş. | 2020-02-25 | Güneş | 240 | Adıyaman | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Bağlantı türü belirtilmemiş. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgelerinin İmza sirkülerinin aslının ibraz edilmesi gereklidir. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Kira Sözleşmesinin ve tapunun aslının ibraz edilmesi gereklidir. Kiraya verene ait imza sirküleri eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
24 | Bağrıaçık Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 2020-02-28 | Güneş | - | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) eksik. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Başvuru gücü belirtilmemiş.Teknik Değerlendirme Formu eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisinin aslının ibraz edilmesi gereklidir. Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
25 | İkra Danışmanlık Özel Eğitim Özel Sağlık Turizm Lojistik San.Tic. Ltd. Şti. | 2020-02-19 | Güneş | - | Adıyaman | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formunda başvuru gücü ve Bağlantı şekli belirtilmemiş. Güncel başvuru formu kullanılmamış. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgelerinin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont Başvuru gücü belirtilmediği için eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Başvuru gücü belirtilmediği için eksik. Teknik Değerlendirme Formu üzerinde eksik / hatalı bilgiler var CD eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) güncel beyan kullanılmamış.
26 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Adıyaman M.T.A.L GES | 2020-02-28 | Güneş | 300 | Adıyaman | Olumsuz | Tapu aslının ve tahsis yazısının ibraz edilmesi gerekmektedir. Teknik Değerlendirme Formu TM bilgisi hatalı. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gereklidir. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan üzerinde düzenleme yapılmış eksik kelime var.
27 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Fatih Anadolu Lisesi GES | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumsuz | Tapu aslının ve tahsis yazısının ibraz edilmesi gerekmektedir. Teknik Değerlendirme Formu TM bilgisi hatalı. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gereklidir. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan üzerinde düzenleme yapılmış eksik kelime var.
28 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Kahta Fen Lisesi / Kız Pansiyon -Spor Salonu GES | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumsuz | Tapu aslının ve tahsis yazısının ibraz edilmesi gerekmektedir. Teknik Değerlendirme Formu TM bilgisi hatalı. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gereklidir. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan üzerinde düzenleme yapılmış eksik kelime var.
29 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Altınşehir İ.O.H GES | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumsuz | Tapu aslının ve tahsis yazısının ibraz edilmesi gerekmektedir. Teknik Değerlendirme Formu TM bilgisi hatalı. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gereklidir. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan üzerinde düzenleme yapılmış eksik kelime var.
30 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Fuat SEZGİN Ortaokulu GES | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumsuz | Tapu aslının ve tahsis yazısının ibraz edilmesi gerekmektedir. Teknik Değerlendirme Formu TM bilgisi hatalı. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gereklidir. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan üzerinde düzenleme yapılmış eksik kelime var.
31 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi GES | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Formu TM bilgisi hatalı. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gereklidir. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan üzerinde düzenleme yapılmış eksik kelime var.
32 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GES | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumsuz | Tapu aslının ve tahsis yazısının ibraz edilmesi gerekmektedir. Teknik Değerlendirme Formu TM bilgisi hatalı. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gereklidir. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan üzerinde düzenleme yapılmış eksik kelime var.
33 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Bilgi Anadolu lisesi GES | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumsuz | Tapu aslının ve tahsis yazısının ibraz edilmesi gerekmektedir. Teknik Değerlendirme Formu TM bilgisi hatalı. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gereklidir. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan üzerinde düzenleme yapılmış eksik kelime var.
34 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi GES | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumsuz | Tapu aslının ve tahsis yazısının ibraz edilmesi gerekmektedir. Teknik Değerlendirme Formu TM bilgisi hatalı. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gereklidir. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan üzerinde düzenleme yapılmış eksik kelime var.
35 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Dumlupınar M.T.A.L GES | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Formu TM bilgisi hatalı. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gereklidir. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan üzerinde düzenleme yapılmış eksik kelime var.
36 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Demokrasi ilköğretim Okulu GES | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumsuz | Tapu aslının ve tahsis yazısının ibraz edilmesi gerekmektedir. Teknik Değerlendirme Formu TM bilgisi hatalı. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gereklidir. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan üzerinde düzenleme yapılmış eksik kelime var.
37 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Adıyaman Ticaret M.T.A.L.GES | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumsuz | Tapu aslının ve tahsis yazısının ibraz edilmesi gerekmektedir. Teknik Değerlendirme Formu TM bilgisi hatalı. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gereklidir. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan üzerinde düzenleme yapılmış eksik kelime var.
38 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Kahta Fen Lisesi / Erkek Pansiyon -Spor Salonu GES | 2020-02-28 | Güneş | 50 | Adıyaman | Olumsuz | Tapu aslının ve tahsis yazısının ibraz edilmesi gerekmektedir. Teknik Değerlendirme Formu TM bilgisi hatalı. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gereklidir. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan üzerinde düzenleme yapılmış eksik kelime var.
39 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Şehit Hasan aydoğdu Anadolu imam hatip lisesi GES | 2020-02-28 | Güneş | 50 | Adıyaman | Olumsuz | Tapu aslının ve tahsis yazısının ibraz edilmesi gerekmektedir. Teknik Değerlendirme Formu TM bilgisi hatalı. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gereklidir. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan üzerinde düzenleme yapılmış eksik kelime var.
40 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Kahramanmaraş Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GES | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Tapu aslının ve tahsis yazısının ibraz edilmesi gerekmektedir. Teknik Değerlendirme Formu TM bilgisi hatalı. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gereklidir. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan üzerinde düzenleme yapılmış eksik kelime var.
41 | Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Şehit Murat Toprak Orta Okulu GES | 2020-02-28 | Güneş | 101 | Adıyaman | Olumsuz | Tapu aslının ve tahsis yazısının ibraz edilmesi gerekmektedir. Teknik Değerlendirme Formu TM bilgisi hatalı. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi aslının ibraz edilmesi gereklidir. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan üzerinde düzenleme yapılmış eksik kelime var.