## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2020 YILI MAYIS AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Halil OKUMUŞ | 2020-05-15 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru formundaki tesis adresi eksik bilgi içermektedir.
2 | Ateksan Teknik Hırdavat inş. Mak. Mon. Taş. Tar. Ve Mak. san. Tic. Ltd. Şti. | 2020-05-20 | Güneş | 50 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru formundaki bağlantı şekli hatalı yazılmış. Noter onaylı yetki belgesi eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; Sözleşme gücü başvuru gücü için yetersiz.
3 | Okkaş KIVANÇ | 2020-05-20 | Güneş | 48 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru formundaki bağlantı şekli hatalı yazılmış. Hisseli tapu sunulmuş olup, üretim tesisinin kurulacağı yere ait asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge eksik.
4 | Karpınar Ayçekirdeği Pet. Tar. Ürün. Kimyevi Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-05-21 | Güneş | 800 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru formundaki tekil kod bilgileri eksik. Tapu eksik.
5 | Hayati CANBOLAT | 2020-05-21 | Güneş | 30 | Kahramanmaraş | Olumlu | Olumlu
6 | Yönma İç Ve Dış Tic. Dan. Teks. Metal Turizm Madencilik San. Tic. A.Ş. | 2020-05-29 | Güneş | 1250 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Sunulan belgede ortaklık bilgileri yer almamaktadır.
7 | Şambayat Belediyesi | 2020-05-28 | Güneş | 320 | Adıyaman | Olumsuz | Başvuru formunda başvuru tarihi belirtilmemiş. Bağlantı şekli belirtilmemiş. Tüketim tesisi tekil kodu belirtilmemiş. Tesis adresi yetersiz. Tapu eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik. Teknik değerlendirme formunda üretim tesisi ada parsel bilgileri belirtilmemiş, Başvuru tarihi belirtilmemiş. TM bilgileri eksik. AC toplam kurulu güç belirtilmemiş. Aplikasyon krokisinin harita mühendisi ya da lihkab onayı gerekmektedir.Faaliyet yasağına ilişkin beyanda tarih eksik.
8 | Boray tarım hayvancılık taşımacılık inşaat turizm gıda imalat pazarlama sanayi ve ticaret | 2020-05-29 | Güneş | 86.4 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Teknik Değerlendirme Formu eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik. Tarımsal Kullanım Bütünlüğünü Bozan Alanları Kapsamadığına İlişkin Belge (Çatı Hariç) eksik.
9 | 4x Enerji Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2020-05-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Ek-1) Eksik. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri eksik. Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Teknik Değerlendirme Formu eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik. Tüketim tesisine ilişkin bilgiler eksik.
10 | Madaş Petrol Taş. Tur. İnşaat Ürün. San. ve Tic. ltd. Şti. | 2020-05-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru formunda ;tesis kurulu gücü hatalı belirtilmiş.
11 | MMS Gübre Yönetim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti | 2020-05-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru formunda ;tesis kurulu gücü hatalı belirtilmiş. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; onaylı proje eksik.
12 | Fatih ÖKSÜZ | 2020-05-29 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formunda Koordinat bilgileri eksik. Tüketim tesisi tekil kodu eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; onaylı proje eksik.
13 | Kamtaş Beton Par. Bor. Nak. Haf. İnş. San. ve Tic Ltd. Şti. | 2020-05-28 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Kira sözleşmesi ve kiraya verene ait imza sirküleri eksik. Teknik değerlendirme formu üzerindeki AC toplam güç hatalı belirtilmiş.
14 | Civkur Gıda San. Tic. ve Pazarlama | 2020-05-29 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru formunda Bağlantı şekli hatalı yazılmış. Form üzerinde başvuru tarihi eksik. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Aslının ibraz edilmesi gerekmedir. Tapunun aslının ibraz edilmesi gerekmedir. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması eksik. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eski tarihli dekont sunulmuştur. Sözleşme gücü başvuru gücü için yetersiz. Teknik Değerlendirme Formu CD eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik. Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler eksik. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Ek-1) eksik.
15 | Tayf Mimarlık İnş. Emlak Tar. Ve Mak. Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. | 2020-05-29 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formunda Tüketim tesisi tekil kodu bilgileri eksik. İban numarası bilgileri eksik. Koordinat bilgileri eksik. Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması bilgileri okunmuyor. Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; onaylı proje eksik. Teknik Değerlendirme Formu CD formatında eksik. Başvuruda Bulunan tüzel Kişinin, Tüzel Kişilikte Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ortaklık Yapısını ve Varlığı Halinde Kontrol İlişkisini Ortaya Koyan Bilgi ve Belgeler için Sicil gazetesi sunulmuş olup eksik bilgi içermektedir. Ticaret odasından alınacak belge eksik.
16 | Akbaşlar Hayv. Ve Süt. Tar. Gıd. Pet. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | 2020-05-29 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Başvuru formunda İban numarası ve Tekil kod bilgileri eksik. Koordinat bilgileri eksik. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların yetki belgeleri Aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.Üretim Tesisinin Kurulacağı Yerin Kullanım Hakkını Gösterir Belge (Tapu, kira sözleşmesi, izin belgesi vs.) Tapunun aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.Kurulacak Tesisin Teknik Özelliklerini de Gösteren Tek Hat Şeması Bilgiler okunmuyor.Başvuru Bedelinin Dağıtım Şirketi Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont eksik. Tüketim Tesis(ler)ine İlişkin Bilgiler; eksik. Teknik Değerlendirme Formu CD formatıında eksik. Lihkab veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi eksik.