## WEB_SYF SONUÇLAR
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2020 YILI MAYIS AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | Halil OKUMUŞ | 2020-05-15 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Önsen Fiderinden beslenen Avşar Monoblok Çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13954121 barkod numaralı direğinden braşman alarak 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Halil OKUMUŞ’a ait mevcut 400 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM
2 | Ateksan Teknik Hırdavat inş. Mak. Mon. Taş. Tar. Ve Mak. san. Tic. Ltd. Şti. | 2020-05-20 | Güneş | 48 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Elbistan Fiderinden beslenen Pınarbaşı ADM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kaynarca-1 DM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Kaynarca-2 DM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Kaynarca-3 DM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen, Aygaz MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kodallı Cami MBN çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM5/TR11 çıkışlı 3x(1x150+35AL XLPE) kablodan beslenen DM5-TR5 çıkışlı 3x(1x150+35 AL XLPE kablodan beslenen 630 KVA gücündeki DM5-TR4 MNB kodlu trafodan 4x150 NAYY AG yeraltı kablodan beslenen 4000265350 tesisat numaralı tüketim tesis üzerinden Doğanköy TM
3 | Ökkaş KIVANÇ | 2020-05-20 | Güneş | 48 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x477 MCM iletkenli Elbistan Merkez fiderinden beslenen Pınarbaşı ADM çıkışlı 3x266 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Mustafa KIRAL KÖK çıkışlı 3x3/0 iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM5-TR19 MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM6-TR11 Emeksitesi MNB çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen DM6-TR73 Candargazi MBN çıkışlı 3x(1x95+25) XLPE CU kablodan beslenen 1000 KVA gücündeki Garanti monoblok AG çıkışlı 3x95+25 NYY kablodan beslenen 4000619233 tesisat numaralı tüketim tesisi üzerinden Doğanköy TM
4 | Karpınar Ayçekirdeği Pet. Tar. Ürün. Kimyevi Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-05-21 | Güneş | 800 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Nurhak Fiderinden beslenen OSB Ölçüm MOD çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen OSB MOD 5A çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14197008 direğinden braşman alarak Karpınar Ayçekirdeği Pet. Tar. Ürün. Kimyevi Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması tarafından yapılması planlanan 1000 KVA trafo üzerinden Doğanköy TM
5 | Hayati CANBOLAT | 2020-05-21 | Güneş | 30 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Göksun TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli doğankonak fiderinden beslenen Alıçlıbucak KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli eneji nakil hattından beslenen Mehmetbey MNB çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen hayati CANBOLAT'a ait mevcut 50 KVA Trafo üzerinden Göksun TM
6 | Yönma İç Ve Dış Tic. Dan. Teks. Metal Turizm Madencilik San. Tic. A.Ş. | 2020-05-29 | Güneş | 1250 | Kahramanmaraş | Olumlu | EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kahramanmaraş TM-2 çıkışlı 3x(1x400+35) XLPE Kablolu Gemciler Fiderinden beslenen Uncular KÖK Çıkışlı 3x(1x150+35) kablodan beslenen Hidroplas KÖK çıkışlı 3x(1x150+35) kablodan beslenen Gençosman MNB çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli + 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen DM34-TR10 çıkışlı 3x(1x+150+35) XLPE kablodan beslenen DM35-TR28 çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Balsuyu MNB çıkışlı 3x(1x150+35) XLPE kablodan beslenen Yönma İç Ve Dış Tic. Dan. Teks. Metal Turizm Madencilik San. Tic. A.Ş. firmasına ait mevcut 7000 KVA trafo üzerinden Kahramanmaraş TM-2
7 | Şambayat Belediyesi | 2020-05-28 | Güneş | 320 | Adıyaman | Olumsuz | Eksik evrak / evraklar tamamlanmamıştır.
8 | Boray tarım hayvancılık taşımacılık inşaat turizm gıda imalat pazarlama sanayi ve ticaret | 2020-05-29 | Güneş | 86.4 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evrak / evraklar tamamlanmamıştır.
9 | 4x Enerji Tic. ve San. Ltd. Şti. | 2020-05-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evrak / evraklar tamamlanmamıştır.
10 | Madaş Petrol Taş. Tur. İnşaat Ürün. San. ve Tic. ltd. Şti. | 2020-05-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Önsen Fiderinden beslenen Avşar monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 3x3/0 AWG iletkenli Cüceli monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Önsen KÖK çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli önsen Kirikler monoblok çıkışlı 3x1/0 AWG + 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14136696 barkod numaralı direğinden braşman alarak 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Madaş Petrol Taş. Tur. İnşaat Ürün. San. ve Tic. ltd. Şti. firmasına ait mevcut 400 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM
11 | MMS Gübre Yönetim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti | 2020-05-29 | Güneş | 240 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Önsen Fiderinden beslenen Avşar monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen 3x3/0 AWG iletkenli Cüceli monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Önsen KÖK çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattının 13984259 barkod numaralı direğinden braşman alarak 3x3AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen MMS Gübre Yönetim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti firması tarafından kurulması planlanan 400 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM
12 | Fatih ÖKSÜZ | 2020-05-29 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evrak / evraklar tamamlanmamıştır.
13 | Kamtaş Beton Par. Bor. Nak. Haf. İnş. San. ve Tic Ltd. Şti. | 2020-05-28 | Güneş | 150 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ’ın arıza akım limiti hususunda olumlu görüş vermesi ve EİGM’in uygunluk vermesi koşuluyla; Kılavuzlu TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Önsen Fiderinden beslenen Avşar Monoblok Çıkışlı 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattının 14113768 barkod numaralı direğinden braşman alarak 3x3 AWG iletkenli enerji nakil hattından beslenen Kamtaş Beton Par. Bor. Nak. Haf. İnş. San. ve Tic Ltd. Şti.’ne ait mevcut 250 KVA trafo üzerinden Kılavuzlu TM
14 | Civkur Gıda San. Tic. ve Pazarlama A.Ş. | 2020-05-29 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Eksik evrak / evraklar tamamlanmamıştır.
15 | Tayf Mimarlık İnş. Emlak Tar. Ve Mak. Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. | 2020-05-29 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik inceleme neticesinde başvuru belgesinde sunulan ada parseldeki yapıya ait OG seviyesinde 100 KVA *******21 tesisat numaralı tüketim tesisi bulunmaktadır. Mevcut tüketim tesisinin sözleşme gücü, başvuru gücü için yetersiz olması nedeniyle başvurunun olumsuz sonuçlandırılarak başvuru dosyasının iade edilmesine karar verilmiştir.
16 | Akbaşlar Hayv. Ve Süt. Tar. Gıd. Pet. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | 2020-05-29 | Güneş | 300 | Kahramanmaraş | Olumsuz | Teknik inceleme neticesinde başvuru belgesinde sunulan ada parseldeki yapıya ait OG seviyesinde 50 KVA *******77 tesisat numaralı tüketim tesisi bulunmaktadır. Mevcut tüketim tesisinin sözleşme gücü, başvuru gücü için yetersiz olması nedeniyle başvurunun olumsuz sonuçlandırılarak başvuru dosyasının iade edilmesine karar verilmiştir.