## LİSANSIZ ELK ÜRETİM SANTRALLERİ
LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU | [7 empty] | YAYIMLAMA TARİHİ: 25/02/2016
TM ADI | TM Kurulu Gücü (MVA) | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite (MW) | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulu Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubunu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak/Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (kWe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (kWe) | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (kWe)
ADIÇİM TM | 100 MVA | 22 MW | Fider-2 (Tileyli Fideri) | Güneş | - | - | 7 | 6930 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 7 | 6930 | - | -
|  |  | Çakırhöyük Fideri | Güneş | - | - | 6 | 5664 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 6 | 5664 | - | -
|  |  | Fider-6 (Besni Fideri) | Güneş | - | - | 8 | 7158 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 8 | 7158 | - | -
|  |  | Fider-7 (Kayacık Fideri) | Güneş | 2 | 2000 | - | - | 1 | 1000
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 2 | 2000 | - | - | 1 | 1000
ADIYAMAN TM | 150 MVA | 58 MW | Fider-1 (Şehir 2 Fideri) | Güneş | - | - | 12 | 10917 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 12 | 10917 | - | -
|  |  | Fider-2 (Yaylakonak Fideri) | Güneş | - | - | 9 | 8983 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 9 | 8983 | - | -
|  |  | Bağdere Fideri | Güneş | - | - | 1 | 999 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 1 | 999 | - | -
|  |  | Fider-14 (Şehir 1 Fideri) | Güneş | 1 | 9.8 | 20 | 18983 | 8 | 7694
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 9.8 | 20 | 18983 | 8 | 7694
|  |  | Fider-16 (Gözebaşı Fideri) | Güneş | - | - | 20 | 15791.9 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 20 | 15791.9 | - | -
GÖLBAŞI TM | 25 MVA | 16 MW | Fider-1 (Balkar Fideri) | Güneş | - | - | 5 | 4220 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 5 | 4220 | - | -
|  |  | Fider-5 (Tut(Suvarlı) Fideri) | Güneş | - | - | 6 | 6000 | 1 | 300
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 6 | 6000 | 1 | 300
|  |  | Fider-9 (OSB Fideri) | Güneş | 2 | 1000 | 4 | 2959.2 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 2 | 1000 | 4 | 2959.2 | - | -
|  |  | Fider-10 (Besni Fideri) | Güneş | - | - | 4 | 1686 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 4 | 1686 | - | -
KAHTA TM | 75 MVA | 25 MW | Fider-7 (Sincik Fideri) | Güneş | - | - | 4 | 3960 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 4 | 3960 | - | -
|  |  | Fider-9 (Büyükbey Fideri) | Güneş | - | - | 4 | 3970 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 4 | 3970 | - | -
|  |  | Fider-11 (Akıncılar Fideri) | Güneş | - | - | 2 | 1290 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 2 | 1290 | - | -
|  |  | Fider-13 (Teğmenli Fideri) | Güneş | - | - | 7 | 6690 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 7 | 6690 | - | -
|  |  | Fider-14 (Durak Fideri) | Güneş | - | - | 5 | 4482 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 5 | 4482 | - | -
|  |  | Fider-15 (Kahta Sanayi Fideri) | Güneş | - | - | 4 | 2508 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 4 | 2508 | - | -
|  |  | Fider-16 (Şehir Fideri) | Güneş | - | - | 2 | 2000 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 2 | 2000 | - | -
KARAKAYA TM | 25 MVA | 2 MW | Fider-3 (Gerger Fideri) | Güneş | - | - | 2 | 1998 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 2 | 1998 | - | -
DOĞANKÖY TM | 150 MVA | 61 MW | Fider-2 (Tarımsal Sulama Fideri) | Güneş | - | - | 8 | 8000 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 8 | 8000 | - | -
|  |  | Fider-3 (Çoğulhan Fideri) | Güneş | - | - | 4 | 3458 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 4 | 3458 | - | -
|  |  | Fider-4 (Elbistan Merkez Fideri) | Güneş | - | - | 1 | 3 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 1 | 3 | - | -
|  |  | Fider-6 (Elbistan Köyler Fideri) | Güneş | - | - | 4 | 3990 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 4 | 3990 | - | -
|  |  | Fider-7 (Nurhak Ekinözü Fideri) | Güneş | 1 | 607.2 | 20 | 19863 | 1 | 100
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 607.2 | 20 | 19863 | 1 | 100
|  |  | Fider-8 (B.Yapalak Fideri) | Güneş | - | - | 24 | 22456.1 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 24 | 22456.1 | - | -
|  |  | Fider-10 (Afşin-Merkez Fideri) | Güneş | - | - | 1 | 500 | 1 | 250
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 1 | 500 | 1 | 250
|  |  | Fider-11 (Afşin-Kasabalar Fideri) | Güneş | - | - | 2 | 1985 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 2 | 1985 | - | -
GÖKSUN TM | 25 MVA | 7 MW | Fider-2 (Elbistan Fideri) | Güneş | - | - | 7 | 5918 | 2 | 1400
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 7 | 5918 | 2 | 1400
|  |  | Fider-5 (Doğankonak Fideri) | Güneş | - | - | 1 | 1000 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 1 | 1000 | - | -
KAHRAMANMARAŞ TM-2 | 240 MVA | 17,914 MW | Şehir 1 Fideri | Güneş | - | - | - | - | 3 | 2994
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | - | - | 3 | 2994
|  |  | Fider-3 (Şehir 2 Fideri) | Güneş | - | - | 1 | 94 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 1 | 94 | - | -
|  |  | Bossa 2 Fideri | Güneş | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | 1 | 1200 | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 1 | 1200 | - | -
|  |  | Fider-5 (Bossa 3 Fideri) | Güneş | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | 2 | 14922 | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 2 | 14922 | - | -
|  |  | Sanayi-1 Fideri | Güneş | - | - | 2 | 1715 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 2 | 1715 | - | -
|  |  | Fider-10 (Sanayi-2 Fideri) | Güneş | 1 | 495 | - | - | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 495 | - | - | - | -
|  |  | Fider-12 (Pazarcık Fideri) | Güneş | 4 | 3643.2 | 7 | 3963.8 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 4 | 3643.2 | 7 | 3963.8 | - | -
|  |  | Fider-15 (Sümer-1 Fideri) | Güneş | 1 | 499 | 1 | 1000 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | 1 | 4300 | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 499 | 2 | 5300 | - | -
|  |  | Sümer-2 Fideri | Güneş | - | - | 2 | 1998 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 2 | 1998 | - | -
|  |  | Karacasu Fideri | Güneş | - | - | - | - | 3 | 3000
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | - | - | 3 | 3000
|  |  | Fider-16 (Sanayi-3 Fideri) | Güneş | - | - | 5 | 4500 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 5 | 4500 | - | -
|  |  | Sanayi-4 Fideri | Güneş | - | - | - | - | 3 | 2349
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | 1 | 1200 | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 1 | 1200 | 3 | 2349
KILAVUZLU TM | 160 MVA | 13 MW | Fider-4 (Ağabeyli Fideri) | Güneş | - | - | 8 | 5992.46 | 1 | 250
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 8 | 5992.46 | 1 | 250
|  |  | Fider-5 (Önsen Fideri) | Güneş | - | - | 2 | 500 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 2 | 500 | - | -
|  |  | Bossa-1 Fideri | Güneş | - | - | 1 | 999 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 1 | 999 | - | -
|  |  | Fider-9 (Bossa-2 Fideri) | Güneş | 2 | 1697 | 2 | 1998 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | 1 | 800 | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 2 | 1697 | 3 | 2798 | - | -
|  |  | Çeaş-1 Fideri | Güneş | - | - | 4 | 1500 | 3 | 2970
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 4 | 1500 | 3 | 2970
|  |  | Şehir 1 Fideri | Güneş | - | - | 2 | 2000 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 2 | 2000 | - | -
KILILI TM | 150 MVA | 41 MW (1 MW OSBYE AİT) | Fider-2 (Türkoğlu Fideri) | Güneş | - | - | 11 | 9172 | 1 | 999
|  |  |  | Rüzgar | - | - | 1 | 2.8 | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 12 | 9174.8 | 1 | 999
|  |  | Fider-3 (Kılılı-2 Fideri) | Güneş | - | - | 7 | 5626.4 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 7 | 5626.4 | - | -
|  |  | (Aksu-2 Fideri) | Güneş | - | - | 17 | 16935 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | 1 | 5860 | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 18 | 22795 | - | -
|  |  | (Kahramanmaraş Fideri) | Güneş | - | - | 3 | 2970 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 3 | 2970 | - | -
|  |  | Nazar Fideri | Güneş | - | - | 5 | 4995 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 5 | 4995 | - | -
|  |  | Fider-17 (Kılılı-1 Fideri) | Güneş | 1 | 441.6 | 1 | 462 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 441.6 | 1 | 462 | - | -
NARLI TM | 50 MVA | 15,31581 MW | Fider-2 (Pompa-1 Fideri) | Güneş | - | - | 3 | 2749.2 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 3 | 2749.2 | - | -
|  |  | Fider-6 (Türkoğlu-Evri Fideri ) | Güneş | 1 | 99.2 | 3 | 2189 | 1 | 900
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 96 | 3 | 2189 | 1 | 900
|  |  | Fider-7 (Narlı Fideri) | Güneş | 1 | 4 | 1 | 998 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 4 | 1 | 998 | - | -
|  |  | Fider-8 (Kahramanmaraş Fideri) | Güneş | - | - | 7 | 6780.8 | 2 | 1450
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 7 | 6780.8 | 2 | 1450
|  |  | Pazarcık Fideri | Güneş | - | - | 2 | 1998 | 4 | 4000
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 2 | 1998 | 4 | 4000
|  |  | Fider-9 (Pazarcık-2 Fideri) | Güneş | - | - | 1 | 500 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 1 | 500 | - | -
PS-5 TM | 82 MVA | 2 MW | Fider-1 (Pazarcık Köyler Fideri) | Güneş | - | - | 2 | 2000 | 8 | 7000
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 2 | 2000 | 8 | 7000
ÇAĞLAYAN TM | 50 MVA | 11 MW | Suçatı Fideri | Güneş | - | - | 9 | 8520 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 9 | 8520 | - | -
|  |  | Süleymanlı Fideri | Güneş | - | - | 3 | 2997 | 2 | 1034
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 3 | 2997 | 2 | 1034
ANDIRIN TM | 150 MVA | 2 MW | Köyler Fideri | Güneş | - | - | 2 | 1997 | 1 | 150
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 2 | 1997 | 1 | 150