## LİSANSIZ ELK ÜRETİM SANTRALLERİ
LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA İLİŞKİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU | [7 empty] | YAYIMLAMA TARİHİ: 25/08/2017
TM ADI | TM Kurulu Gücü (MVA) | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite (MW) | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulu Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubunu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak/Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (kWe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (kWe) | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (kWe)
ADIÇİM TM | 100 MVA | 12.89 | Fider-2 (Tileyli Fideri) | Güneş | - | - | 7 | 6930 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 7 | 6930 | - | -
|  |  | Çakırhöyük Fideri | Güneş | 1 | 925 | 3 | 2228 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 925 | 3 | 2228 | - | -
|  |  | Fider-6 (Besni Fideri) | Güneş | - | - | 1 | 810 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 1 | 810 | - | -
|  |  | Fider-7 (Kayacık Fideri) | Güneş | 2 | 2000 | - | - | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 2 | 2000 | - | - | - | -
ADIYAMAN TM | 200 MVA | 44,72 MW | Fider-1 (Şehir 2 Fideri) | Güneş | 4 | 3780 | 8 | 6858 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 4 | 3780 | 8 | 6858 | - | -
|  |  | Fider-2 (Yaylakonak Fideri) | Güneş | - | - | 16 | 9984 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 16 | 9984 | - | -
|  |  | Fider-14 (Şehir 1 Fideri) | Güneş | 1 | 9.8 | 8 | 7953 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 9.8 | 8 | 7953 | - | -
|  |  | Fider-16 (Gözebaşı Fideri) | Güneş | 1 | 938.4 | 19 | 14812.5 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 938.4 | 19 | 14812.5 | - | -
GÖLBAŞI TM | 25 MVA | 15.37 | Fider-1 (Balkar Fideri) | Güneş | 5 | 4220 | - | - | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 5 | 4220 | - | - | - | -
|  |  | Fider-5 (Tut(Suvarlı) Fideri) | Güneş | 5 | 4840 | 2 | 1598 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 5 | 4840 | 2 | 1598 | - | -
|  |  | Fider-9 (OSB Fideri) | Güneş | 3 | 1999 | 1 | 990 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 3 | 1999 | 1 | 990 | - | -
|  |  | Fider-10 (Besni Fideri) | Güneş | 3 | 1685.8 | 1 | 27.6 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 3 | 1685.8 | 1 | 27.6 | - | -
KAHTA TM | 75 MVA | 24 | Fider-7 (Sincik Fideri) | Güneş | - | - | 4 | 3960 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 4 | 3960 | - | -
|  |  | Fider-9 (Büyükbey Fideri) | Güneş | - | - | 4 | 3979 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 4 | 3979 | - | -
|  |  | Fider-11 (Akıncılar Fideri) | Güneş | - | - | 2 | 1290 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 2 | 1290 | - | -
|  |  | Fider-13 (Teğmenli Fideri) | Güneş | 5 | 4950 | 2 | 1740 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 5 | 4950 | 2 | 1740 | - | -
|  |  | Fider-14 (Durak Fideri) | Güneş | 1 | 990 | 4 | 3582 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 990 | 4 | 3582 | - | -
|  |  | Fider-15 (Kahta Sanayi Fideri) | Güneş | 4 | 2508 | - | - | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 4 | 2508 | - | - | - | -
|  |  | Fider-16 (Şehir Fideri) | Güneş | - | - | 2 | 2000 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 2 | 2000 | - | -
KARAKAYA TM | 25 MVA | 2 MW | Fider-3 (Gerger Fideri) | Güneş | - | - | 2 | 1998 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 2 | 1998 | - | -
Sincik TM | 50 MVA | 6 MW | - | Güneş | - | - | 6 | 5999.4 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 6 | 5999.4 | - | -
DOĞANKÖY TM | 150 MVA | 60,79 MW | Fider-2 (Tarımsal Sulama Fideri) | Güneş | - | - | 8 | 8000 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 8 | 8000 | - | -
|  |  | Fider-3 (Çoğulhan Fideri) | Güneş | 1 | 960 | 3 | 2494 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 960 | 3 | 2494 | - | -
|  |  | Fider-4 (Elbistan Merkez Fideri) | Güneş | 1 | 3 | - | - | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 3 | - | - | - | -
|  |  | Fider-6 (Elbistan Köyler Fideri) | Güneş | - | - | 4 | 3990 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 4 | 3990 | - | -
|  |  | Fider-7 (Nurhak Ekinözü Fideri) | Güneş | 8 | 7600.2 | 13 | 12870 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 8 | 7600.2 | 13 | 12870 | - | -
|  |  | Fider-8 (B.Yapalak Fideri) | Güneş | 5 | 4077.5 | 19 | 18266.9 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 5 | 4077.5 | 19 | 18266.9 | - | -
|  |  | Fider-10 (Afşin-Merkez Fideri) | Güneş | - | - | 1 | 500 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 1 | 500 | - | -
|  |  | Fider-11 (Afşin-Kasabalar Fideri) | Güneş | - | - | 3 | 2016 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 3 | 2016 | - | -
GÖKSUN TM | 25 MVA | 6.9 | Fider-2 (Elbistan Fideri) | Güneş | 6 | 5720 | 2 | 280 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 6 | 5720 | 2 | 280 | - | -
|  |  | Fider-5 (Doğankonak Fideri) | Güneş | - | - | 1 | 900 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 1 | 900 | - | -
Kahramanmaraş TM-2 | 300 MVA | 18,11 MW | Fider-3 (Şehir 2 Fideri) | Güneş | - | - | 1 | 200 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 1 | 200 | - | -
|  |  | Bossa 2 Fideri | Güneş | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | 1 | 1200 | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 1 | 1200 | - | -
|  |  | Fider-5 (Bossa 3 Fideri) | Güneş | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | 1 | 2022 | 1 | 17200 | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 2022 | 1 | 17200 | - | -
|  |  | Sanayi-1 Fideri | Güneş | 2 | 1699 | - | - | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 2 | 1699 | - | - | - | -
|  |  | Fider-10 (Sanayi-2 Fideri) | Güneş | 1 | 495 | - | - | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 495 | - | - | - | -
|  |  | Fider-12 (Pazarcık Fideri) | Güneş | 7 | 5538.93 | 5 | 2464.5 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 7 | 5538.93 | 5 | 2464.5 | - | -
|  |  | Fider-15 (Sümer-1 Fideri) | Güneş | 1 | 499 | 1 | 999 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 499 | 1 | 999 | - | -
|  |  | Sümer-2 Fideri | Güneş | - | - | 2 | 1890 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 2 | 1890 | - | -
|  |  | Fider-16 (Sanayi-3 Fideri) | Güneş | - | - | 5 | 4298 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | 1 | 1560 | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 6 | 5858 | - | -
|  |  | Sanayi-4 Fideri | Güneş | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | 1 | 1200 | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 1 | 1200 | - | -
KILAVUZLU TM | 200 MVA | 10,83 MW | Şehir 2 Fideri | Güneş | - | - | 2 | 16.6 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 2 | 16.6 | - | -
|  |  | Fider-4 (Ağabeyli Fideri) | Güneş | - | - | 8 | 5823.92 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 8 | 5823.92 | - | -
|  |  | Fider-5 (Önsen Fideri) | Güneş | 1 | 205 | 1 | 300 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 205 | 1 | 300 | - | -
|  |  | Bossa-1 Fideri | Güneş | - | - | 1 | 1000 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 1 | 1000 | - | -
|  |  | Fider-9 (Bossa-2 Fideri) | Güneş | 2 | 1697 | - | - | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | 1 | 800 | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 3 | 2497 | - | - | - | -
|  |  | Suçatı Fideri | Güneş | - | - | 1 | 340 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 1 | 340 | - | -
|  |  | Ksü Fideri | Güneş | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | 1 | 1200 | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 1200 | - | - | - | -
|  |  | Çeaş-1 Fideri | Güneş | - | - | 4 | 1466 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 4 | 1466 | - | -
KILILI TM | 150 MVA | 39,82 MW | Fider-2 (Türkoğlu Fideri) | Güneş | - | - | 11 | 9102 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 11 | 9102 | - | -
|  |  | Fider-3 (Kılılı-2 Fideri) | Güneş | - | - | 9 | 6066.8 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 9 | 6066.8 | - | -
|  |  | (Aksu-2 Fideri) | Güneş | - | - | 17 | 16932.5 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | 1 | 5860 | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 5860 | 17 | 16932.5 | - | -
|  |  | (Kahramanmaraş Fideri) | Güneş | 2 | 1800 | - | - | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 2 | 1800 | - | - | - | -
|  |  | Nazar Fideri | Güneş | - | - | 5 | 5000 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 5 | 5000 | - | -
|  |  | Fider-17 (Kılılı-1 Fideri) | Güneş | 2 | 903.6 | - | - | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 2 | 903.6 | - | - | - | -
NARLI TM | 50 MVA | 15,06 MW | Fider-2 (Pompa-1 Fideri) | Güneş | - | - | 5 | 4747.17 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 5 | 4747.17 | - | -
|  |  | Fider-6 (Türkoğlu-Evri Fideri ) | Güneş | 1 | 96 | 2 | 1300 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 96 | 2 | 1300 | - | -
|  |  | Fider-7 (Narlı Fideri) | Güneş | 2 | 982.1 | 1 | 10 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 2 | 982.1 | 1 | 10 | - | -
|  |  | Fider-8 (Kahramanmaraş Fideri) | Güneş | 7 | 6780.8 | 1 | 675 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 7 | 6780.8 | 1 | 675 | - | -
|  |  | Pazarcık Fideri | Güneş | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | - | - | - | -
|  |  | Fider-9 (Pazarcık-2 Fideri) | Güneş | 1 | 469.2 | - | - | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 469.2 | - | - | - | -
PS-5 TM | 82 MVA | 2 MW | Fider-1 (Pazarcık Köyler Fideri) | Güneş | - | - | 2 | 2000 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 2 | 2000 | - | -
ÇAĞLAYAN TM | 100 MVA | 11,93 MW | Suçatı Fideri | Güneş | - | - | 10 | 9000 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 10 | 9000 | - | -
|  |  | Süleymanlı Fideri | Güneş | - | - | 3 | 2925 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 3 | 2925 | - | -
ANDIRIN TM | 175 MVA | 1,96 MW | Köyler Fideri | Güneş | - | - | 2 | 1960 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 2 | 1960 | - | -
Afşin Elbistan Termik A | 200 MVA | 45,5 MW | … | Güneş | - | - | 45 | 44955 | - | -
|  |  |  | Rüzgar | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Biyokütle | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hidrolik | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Kojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Mikrakojenerasyon | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Hibrit Üretim Tesisleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Diğerleri | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | TOPLAM | - | - | 45 | 44955 | - | -