## ADIYAMAN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | YILLIK
İL | ADIYAMAN
ÖLÇÜM DÖNEMİ: 31/08/2020-31/03/2020
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [7 empty] | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 100875 | BESNİ DM_BESNİ TR9 (OG)-DM fideri başı | Yeraltı | 8953 | 2020 | 1 | 37 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 100900 | BESNİ TR-25 KIZMESLEK LİSESİ KÖK (AG)- DM fideri başı | Havai | 8676 | 2020 | 1 | 51 | 0 | 51 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 100901 | BETAS KARŞISI MOD (AG)- Kök fideri sonu | Havai | 8736 | 2020 | 1 | 52 | 0 | 1 | 23 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
4 | 100902 | ŞAMBAYAT BELEDİYE KÖK MNB (AG)- DM fideri sonu | Havai | 11255 | 2020 | 1 | 52 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
5 | 100876 | ÇELİKHAN_DM2'NİN TR3 HATTINA(OG)-TM fideri başı | Havai | 10120 | 2020 | 1 | 49 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
6 | 100903 | ÇELİKHAN TR-9 (AG)- Kök fideri başı | Havai | 6124 | 2020 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0
7 | 100877 | KARAKAYA TM'DEN_GERGER HATTI(OG)-DM fideri sonu | Havai | 7130 | 2020 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 100904 | GERGER TOKİ TR (AG)- DM fideri sonu | Havai | 12786 | 2020 | 1 | 32 | 0 | 32 | 115 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
9 | 100878 | BESNİ DM_ MERKEZ ÇIKIŞ(OG)-DM fideri başı | Yeraltı | 10243 | 2020 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
10 | 100905 | GÖLBAŞI TR-22 (AG)- DM fideri sonu | Havai | 8403 | 2020 | 1 | 50 | 3 | 50 | 7417 | 0 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0
11 | 100906 | GÖLBAŞI TR-27 (AG)- DM fideri sonu | Havai | 7 | 2020 | 1 | 50 | 0 | 0 | 73 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0
12 | 100879 | KAHTA DM-1 ADM_F-16 KAHTA ŞEHİR(OG)-DM fideri başı | Havai | 7291 | 2020 | 1 | 52 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 100907 | KAHTA DM-2 (AG)-DM fideri başı | Havai | 6350 | 2020 | 1 | 51 | 3 | 51 | 78 | 0 | 36 | 49 | 0 | 0 | 0
14 | 100908 | KAHTA KAYMAKAMLIK TR-16 (AG)- Kök fideri başı | Havai | 12554 | 2020 | 1 | 51 | 20 | 19 | 38 | 0 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0
15 | 100880 | DM-1 ADM_Yedek(OG)-DM fideri başı | Havai | 7137 | 2020 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 100881 | DM-1 ADM (OG)- DM fideri başı | Havai | 2133 | 2020 | 1 | 52 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0
17 | 100897 | DM3-47 (ULUCAMİİ MAH) (AG)- Kök fideri başı | Havai | 4654 | 2020 | 1 | 51 | 0 | 50 | 45 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0
18 | 100898 | DM1 /29A (AKKONUT IŞIKLAR YANI) (AG)- Kök fideri sonu | Havai | 12551 | 2020 | 1 | 51 | 0 | 51 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 100899 | YEŞİLPARK YANI DM (AG)- Kök fideri başı | Havai | 2143469 | 2020 | 1 | 51 | 4 | 51 | 64 | 32 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0
20 | 100882 | SAMSAT DM _TR-4-6 HATTI(OG)- DM fideri sonu | Havai | 6709 | 2020 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 100909 | SAHABE CAMİ MNB (AG)- DM fideri sonu | Havai | 11595 | 2020 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
22 | 100883 | SINCIK ÇATBAHÇE DM_ÇATBAHÇE KÖK DİLEK(OG)- Kök fideri başı | Havai | 7296 | 2020 | 1 | 51 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
23 | 100910 | KARAMAN TR-1 (AG) -TM fideri sonu | Havai | 12862 | 2020 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
24 | 100884 | TUT TR-1 HASTANE KARŞISI (OG)- DM fideri başı | Yeraltı | 6415 | 2020 | 1 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 100911 | FATİH KABİNİ (AG)- DM fideri sonu | Havai | 10816 | 2020 | 1 | 34 | 0 | 34 | 155 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0

## K.MARAŞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | YILLIK
İL | KAHRMANMARAŞ
ÖLÇÜM DÖNEMİ: 31/08/2020-31/03/2020
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [7 empty] | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 100885 | ÇOGULHAN TEVZİ MOD_ÇOBANBEYLİ MNB ÇIKIŞI (OG)-DM fideri başı | Havai | 7608 | 2020 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2 | 100912 | FİDANLIK İLÇE TARIM DM (AG)- DM fideri sonu | Havai | 9057 | 2020 | 1 | 51 | 0 | 51 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 100913 | TOKİ MNB TR (AG)- Kök fideri sonu | Yeraltı | 2781 | 2020 | 1 | 52 | 0 | 8 | 61 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 100886 | ANDIRIN DM KÖK_POYRAZ GÜNEŞLİ FİDERİ (OG)- TM fideri başı | Yeraltı | 11523 | 2020 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 100914 | OTOPARK MNB (AG)- DM fideri sonu | Havai | 11340 | 2020 | 1 | 49 | 0 | 49 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 100887 | PETROL KÖK_YENİ TR ÇIKIŞI (OG)- Kök fideri başı | Havai | 9237 | 2020 | 1 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0
7 | 100915 | KAYMAKAMLIK MNB (AG)- DM fideri başı | Yeraltı | 11952 | 2020 | 1 | 39 | 0 | 0 | 13 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 100916 | BELEDİYE MNB (AG)- DM fideri başı | Havai | 11978 | 2020 | 1 | 49 | 0 | 49 | 157 | 27 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0
9 | 100888 | UNCULAR ARKASI MOD_PAZARCIK GİRİŞ (OG)- Kök fideri başı | Yeraltı | 187 | 2020 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 100917 | 15D-4 KÖK (AG)- Kök fideri başı | Havai | 1050 | 2020 | 1 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 100918 | GÜNEŞEVLER ALİ GİRİŞ MNB (AG)- DM fideri sonu | Havai | 11391 | 2020 | 1 | 51 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
12 | 100889 | AKPINAR KÖK (OG)- DM fideri başı | Havai | 3418 | 2020 | 1 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 100919 | YUKARI İÇME KÖK (AG)- Kök fideri başı | Havai | 8042 | 2020 | 1 | 51 | 33 | 4 | 27 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0
14 | 100890 | PINARBAŞI ADM_KÖYLER FİDER (OG)- DM fideri başı | Yeraltı | 8314 | 2020 | 1 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 100920 | DM-6 / 60 (AG)-Kök fideri başı | Havai | 6 | 2020 | 1 | 51 | 0 | 3 | 140 | 4 | 41 | 44 | 0 | 0 | 0
16 | 100922 | DM 6-TR72 (AG)-DM fideri sonu | Havai | 12081 | 2020 | 1 | 51 | 0 | 51 | 467 | 0 | 36 | 51 | 0 | 0 | 0
17 | 100891 | BALKAR EVLERİ (OG)- DM fideri sonu | Havai | 6241 | 2020 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 100923 | 9 NOLU KÖK (AG)-Kök fideri sonu | Yeraltı | 11736 | 2020 | 1 | 42 | 0 | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 100892 | HANCIPLAKLAR MNB _NURHAK ÇIKIŞI (OG)- DM fideri sonu | Havai | 3450 | 2020 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 100924 | MERKEZ DM (AG)-Kök fideri başı | Havai | 3470 | 2020 | 1 | 16 | 1 | 16 | 13509 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
21 | 100893 | OPET ARKASI MOD_ÜNGÜT FİDERİ (OG)- DM fideri başı | Havai | 9734 | 2020 | 1 | 26 | 0 | 26 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
22 | 100894 | 5D-1 KÖK_ŞEHİR(7C-1) ÇIKIŞI (OG)- DM fideri başı | Yeraltı | 6978 | 2020 | 1 | 26 | 0 | 26 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
23 | 100925 | MEVSİM SİTESİ MNB (AG)-DM fideri başı | Havai | 3831 | 2020 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 100926 | SÜLEYMAN DEMİRAL MNB (AG)-DM fideri başı | Havai | 4111 | 2020 | 1 | 52 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
25 | 100931 | PİRİREİS 19 MAYIS LİSESİ MNB (AG)-DM fideri başı | Yeraltı | 121640 | 2020 | 1 | 52 | 0 | 24 | 0 | 1 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0
26 | 100895 | KESME MNB (OG)- DM fideri başı | Havai | 11322 | 2020 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 100928 | SAGLIKOCAGI MNB (AG)-DM fideri sonu | Yeraltı | 11852 | 2020 | 1 | 36 | 0 | 35 | 152 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0
28 | 100896 | TÜRKOĞLU KÖK_ŞEHİR ÇIKIŞI (OG)- DM fideri başı | Havai | 6125 | 2020 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 100929 | İNÖNÜ KÖK (AG)-Kök fideri başı | Havai | 3042 | 2020 | 1 | 46 | 8 | 36 | 0 | 39 | 45 | 46 | 0 | 0 | 0
30 | 100930 | ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMU TR-3 (AG)-Kök fideri sonu | Havai | 12364 | 2020 | 1 | 51 | 0 | 1 | 257 | 19 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0