## EPF-14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | YILLIK
ÖLÇÜM DÖNEMİ: 16/11/2023-31/03/2024
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 202301 | 10H2-DM fideri başı | Yeraltı | 4246 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 3
2 | 202302 | ORMAN TAMIRHANE 9G2-DM fideri sonu | Yeraltı | 6561 | 05.05.2023 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | 202303 | MADO ADM-DM fideri başı | Havai | 578 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 115 | 0 | 4 | 6
4 | 202304 | GEMCILER KARSISI MOD5-A-DM fideri sonu | Havai | 6697 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 121 | 0 | 3 | 2
5 | 202305 | KOY HIZMETLERI -DM fideri başı | Havai | 4497 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 73 | 0 | 2 | 2
6 | 202306 | OTOGAR MONOBLOK-DM fideri sonu | Havai | 7810 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 63 | 6 | 6 | 2
7 | 202307 | AYDINKAVAK MNB-DM fideri başı | Havai | 7693 | 05.05.2023 | 1 | 16 | 0 | 0 | 338 | 0 | 16 | 15
8 | 202308 | KARGALI MNB-DM fideri sonu | Havai | 11450 | 05.05.2023 | 1 | 14 | 0 | 0 | 345 | 11 | 11 | 12
9 | 202309 | KAYACIK DM-DM fideri başı | Havai | 3284419 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 19
10 | 202310 | AKPINAR KOYLER DM-DM fideri başı | Havai | 2628058 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 324 | 0 | 19 | 18
11 | 202311 | ALTINSEHIR BAGDERE YOLU DM-DM fideri sonu | Yeraltı | 3311253 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 641 | 0 | 19 | 19
12 | 202312 | YENIGUVEN KOK-DM fideri sonu | Havai | 3294555 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 15 | 0 | 54088 | 8 | 19 | 19
13 | 202313 | SARIHARMAN DM-DM fideri sonu | Havai | 3462286 | 05.05.2023 | 1 | 13 | 2 | 0 | 357 | 0 | 12 | 13
14 | 202314 | NARINCE AKINCILAR FIDER KABINI-DM fideri başı | Havai | 8705 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 3 | 3 | 635 | 0 | 5 | 19
15 | 202315 | KOMUR MERKEZ DM-DM fideri başı | Havai | 2204700 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 641 | 0 | 1 | 19
16 | 202316 | GOZEBASI KABINI-DM fideri başı | Havai | 3560151 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 2 | 19 | 122 | 0 | 0 | 7
17 | 202317 | ZEYTIN DM-DM fideri başı | Havai | 3462769 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 509 | 0 | 19 | 19
18 | 202318 | GUZELSU DM-DM fideri sonu | Havai | 3491904 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 1 | 0 | 638 | 0 | 19 | 19
19 | 202319 | INLICE KOK-DM fideri sonu | Havai | 6418 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 584 | 0 | 1 | 19
20 | 202320 | SINCIK CATBAHCE DM-DM fideri başı | Havai | 7296 | 05.05.2023 | 1 | 11 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 9
21 | 202321 | SEREFHAN KOK-DM fideri sonu | Havai | 6562 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 299 | 0 | 18 | 18
22 | 202322 | BAGLICA GOKCAY KABINI-DM fideri başı | Havai | 11191 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 19 | 336 | 0 | 19 | 18
23 | 202323 | CAT KOK-DM fideri sonu | Havai | 6711 | 05.05.2023 | 1 | 12 | 0 | 12 | 444 | 0 | 0 | 12
24 | 202324 | KESİK MNB-DM fideri başı | Havai | 8394 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 19 | 4
25 | 202325 | AKİFİYE KÖK-DM fideri sonu | Havai | 10692 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 3 | 0 | 35 | 0 | 19 | 4
26 | 202327 | KIZILCIK MNB-DM fideri sonu | Havai | 7076 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 2 | 0 | 64 | 19 | 19 | 14
27 | 202328 | BULANIK MNB-DM fideri başı | Havai | 7067 | 05.05.2023 | 1 | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6
28 | 202329 | KILILI AYDINLAR MNB-DM fideri başı | Havai | 4671 | 05.05.2023 | 1 | 17 | 2 | 0 | 198 | 0 | 0 | 17
29 | 202330 | KILILI TAŞOCAĞI MNB-DM fideri sonu | Havai | 7695 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6
30 | 202331 | CENNET PINARI DM-DM fideri sonu | Havai | 3708109 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 6 | 0 | 2719 | 0 | 1 | 19
31 | 202332 | TAHTALIDEDELER-DM fideri başı | Havai | 942 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 6 | 0 | 2579 | 0 | 3 | 19
32 | 202333 | ZABUNOĞLU GIDA DM-DM fideri sonu | Havai | 3528347 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 3 | 0 | 152 | 0 | 6 | 9
33 | 202334 | PETROL YANI MNB-DM fideri sonu | Havai | 3751 | 05.05.2023 | 1 | 12 | 1 | 0 | 36 | 0 | 11 | 1
34 | 202335 | UCKAYA HES MNB-DM fideri başı | Havai | 9203 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 4 | 1
35 | 202336 | TEKİR YEŞİLGÖZ MNB-DM fideri sonu | Havai | 11566 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 19 | 64 | 0 | 0 | 1
36 | 202337 | ÇOBANLI MNB-DM fideri başı | Havai | 2149347 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 295 | 0 | 19 | 17
37 | 202338 | KALE HONBUR MNB-DM fideri sonu | Havai | 9610 | 05.05.2023 | 1 | 6 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 4
38 | 202339 | İSKUR MNB-DM fideri başı | Havai | 7946 | 05.05.2023 | 1 | 12 | 1 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1
39 | 202340 | TAŞKÖPRÜ DM-DM fideri başı | Havai | 2041875 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 227 | 0 | 19 | 19
40 | 202341 | AKÇALAR MNB-DM fideri başı | Havai | 11732 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 1 | 0 | 411 | 0 | 19 | 18
41 | 202342 | YUMAKLICERİT MNB-DM fideri sonu | Havai | 796 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 16 | 268 | 0 | 19 | 18
42 | 202343 | CUKURHISAR MNB-DM fideri sonu | Havai | 2001475 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 16
43 | 202344 | ALACAYIR MNB-DM fideri başı | Havai | 2145680 | 05.05.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2
44 | 202345 | ELENBEY MNB-DM fideri başı | Havai | 7133 | 05.05.2023 | 1 | 16 | 0 | 0 | 289 | 0 | 10 | 15
45 | 202346 | HANCIPLAKLAR-DM fideri başı | Havai | 3450 | 05.05.2023 | 1 | 18 | 0 | 0 | 145 | 1 | 1 | 6
46 | 202347 | AGLICA KOK BINA-DM fideri sonu | Havai | 11773 | 05.05.2023 | 1 | 14 | 2 | 0 | 93 | 10 | 14 | 14
47 | 202357 | KIZILCA MONOBLOK-DM fideri sonu | Havai | 8833 | 05.05.2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4
48 | 202348 | KAVLAKLI MONOBLOK-DM fideri başı | Havai | 8248 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 3
49 | 202349 | ZEKI3 DM1-DM fideri sonu | Havai | 12302 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
50 | 202350 | CAKIRHOYUK DM-DM fideri başı | Havai | 8925 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 124 | 1 | 19 | 3
51 | 202351 | TILEYLI DM-DM fideri başı | Havai | 8831 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 202 | 0 | 19 | 7
52 | 202352 | BOLGE TRAFIK MOD-DM fideri başı | Havai | 8930 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 321 | 0 | 19 | 18
53 | 202353 | CELIKHAN BULAM KOK-DM fideri başı | Havai | 6710 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 19
54 | 202354 | YAZIBEYDİLLİ KÖK-DM fideri sonu | Havai | 2193934 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 108 | 0 | 17 | 4
55 | 202355 | AGCIN KOK-DM fideri sonu | Havai | 6704 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 148 | 2 | 19 | 10
56 | 202356 | RECEP KABINI-DM fideri sonu | Havai | 7387 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1 | 9
57 | 202361 | KUYULU KOK-DM fideri sonu | Havai | 3426605 | 01.09.2023 | 1 | 13 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4
58 | 202362 | MINEHOYUK MBK-DM fideri sonu | Havai | 9850 | 05.05.2023 | 1 | 15 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 5
59 | 202359 | KILILI HAVUZ YANI KOK-DM fideri başı | Havai | 10081 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 3 | 0 | 320 | 0 | 0 | 19
60 | 202358 | ADATEPE MBK-DM fideri başı | Havai | 12009 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16
61 | 202326 | KÖTEKLİ YENİCEKALE DM-TM fideri sonu | Havai | 10931 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4
62 | 202360 | BAYRAKLI MNB-DM fideri sonu | Havai | 8056 | 05.05.2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4
63 | 52 | BESNI DM TUT CIKISI-DM fideri başı | Havai | 8953 | 15.04.2022 | 2 | 19 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 19
64 | 55 | SAMSAT DM-DM fideri başı | Havai | 6709 | 23.04.2022 | 2 | 19 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 19
65 | 26 | PS5_TM_TRA-TM fideri başı | Havai | 7698 | 01.04.2022 | 2 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
66 | 56 | KASLICA DM-DM fideri sonu | Havai | 3563718 | 15.04.2022 | 2 | 18 | 0 | 0 | 607 | 0 | 1 | 18
67 | 59 | BESNI DM BESNI 2 CIKISI-DM fideri başı | Yeraltı | 8953 | 23.04.2022 | 2 | 19 | 3 | 0 | 311 | 0 | 0 | 19
68 | 64 | SANTIYE YANI MNB-TM fideri sonu | Havai | 10512 | 30.04.2022 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
69 | 85 | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-DM fideri başı | Havai | 696 | 21.04.2022 | 2 | 19 | 0 | 0 | 447 | 0 | 2 | 19
70 | 81 | KIRK GOZ MNB-DM fideri sonu | Havai | 3373 | 15.04.2022 | 2 | 16 | 0 | 1 | 503 | 0 | 14 | 16
71 | 79 | AZIZ SANCAR LISESI-DM fideri sonu | Havai | 11377 | 08.04.2022 | 2 | 19 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3
72 | 78 | KALE KOK -TM fideri sonu | Havai | 10465 | 08.04.2022 | 2 | 19 | 0 | 0 | 91 | 4 | 19 | 5
73 | 71 | CAKIROGLU MMNB-DM fideri sonu | Havai | 11731 | 22.04.2022 | 2 | 19 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2
74 | 66 | SARAYCIK MNB-DM fideri başı | Havai | 1378 | 22.04.2022 | 2 | 19 | 0 | 0 | 201 | 19 | 19 | 14
75 | 100948 | COGULHAN TEVZI-DM fideri başı | Havai | 7608 | 30.04.2021 | 3 | 19 | 19 | 0 | 18 | 0 | 19 | 18
76 | 100991 | ACIELMA MNB-TM fideri sonu | Havai | 10019 | 15.04.2021 | 3 | 19 | 17 | 0 | 170 | 0 | 1 | 12

## EPF-40
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [10 empty] | AG | KT | EGD
Form No | EPF-40 | [9 empty] | OG | DÖ | GD
Form Adı | Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (Teknik Kalite Tablo 5) | [9 empty] | YG | AS | GÇ
Form Versiyonu | 1 | [9 empty] | YG ÖTM (AG) | TKC | THB
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [9 empty] | Diğer |  | Plt
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
12023 | GÖKTİMUR BAKIM MERKEZİ | 4500681959 | 2023-07-21 | OG | KT | 2023-08-12 | 2023-08-26 | A | Plt | OG tesis
022023 | KARACASU TEKSTİL | 4500458001 | 2023-08-28 | OG | KT | 2023-09-02 | 2023-08-16 | A | Plt | OG tesis