## EPF-39
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-39
Form Adı | Teknik Kalite Performansı Tablosu (Teknik Kalite Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
100948 | 19 | 19 | 0 | 18 | 0 | 19 | 18 | 44 | 8 | 40 | 1690 | 1 | 38 | 41
100991 | 19 | 17 | 0 | 170 | 0 | 1 | 12 | 42 | 13 | 0 | 381 | 2 | 19 | 27
52 | 19 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 19 | 48 | 25 | 0 | 213607 | 0 | 0 | 46
55 | 19 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 19 | 47 | 22 | 14 | 55718 | 0 | 0 | 46
26 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1
56 | 18 | 0 | 0 | 607 | 0 | 1 | 18 | 48 | 27 | 19 | 21459 | 0 | 7 | 46
59 | 19 | 3 | 0 | 311 | 0 | 0 | 19 | 38 | 38 | 4 | 99266 | 0 | 0 | 33
64 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 32 | 962 | 0 | 0 | 9
85 | 19 | 0 | 0 | 447 | 0 | 2 | 19 | 36 | 36 | 3 | 115343 | 19 | 29 | 29
81 | 16 | 0 | 1 | 503 | 0 | 14 | 16 | 25 | 4 | 25 | 1156 | 0 | 5 | 25
79 | 19 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3 | 49 | 39 | 5 | 5963 | 5 | 34 | 31
78 | 19 | 0 | 0 | 91 | 4 | 19 | 5 | 18 | 1 | 6 | 277 | 10 | 11 | 12
71 | 19 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 39 | 9 | 30 | 1380 | 0 | 27 | 36
66 | 19 | 0 | 0 | 201 | 19 | 19 | 14 | 47 | 16 | 16 | 737 | 45 | 42 | 36