## EPF-39
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-39
Form Adı | Teknik Kalite Performansı Tablosu (Teknik Kalite Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
202342 | 51 | 0 | 43 | 1234 | 0 | 50 | 51 | 19 | 0 | 16 | 268 | 0 | 19 | 18
100948 | 51 | 0 | 4 | 967 | 0 | 9 | 31 | 19 | 19 | 0 | 18 | 0 | 19 | 18
202316 | 44 | 0 | 3 | 1193 | 0 | 0 | 42 | 19 | 2 | 19 | 122 | 0 | 0 | 7
202322 | 51 | 2 | 1 | 1651 | 0 | 51 | 49 | 19 | 0 | 19 | 336 | 0 | 19 | 18
202312 | 46 | 9 | 0 | 986 | 16 | 46 | 38 | 19 | 15 | 0 | 54088 | 8 | 19 | 19
100991 | 51 | 3 | 0 | 866 | 0 | 2 | 31 | 19 | 17 | 0 | 170 | 0 | 1 | 12
202336 | 51 | 0 | 0 | 432 | 0 | 7 | 16 | 19 | 0 | 19 | 64 | 0 | 0 | 1
202331 | 51 | 23 | 0 | 725 | 0 | 0 | 51 | 19 | 6 | 0 | 2719 | 0 | 1 | 19
202332 | 46 | 9 | 0 | 230 | 0 | 39 | 45 | 19 | 6 | 0 | 2579 | 0 | 3 | 19
202323 | 51 | 0 | 10 | 934 | 0 | 5 | 51 | 12 | 0 | 12 | 444 | 0 | 0 | 12