## EPF-14
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-14
Form Adı | Teknik Kalite Cihazları Ölçüm Sonuçları
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/2958-2/1769
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | YILLIK
ÖLÇÜM DÖNEMİ: 01/04/2022-31/03/2023
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 16 | KAHRAMANMARAS_TM_TRA-TM fideri başı | Havai | 11111 | 01.04.2022 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34
2 | 17 | KAHRAMANMARAS_TM_TRB-TM fideri başı | Yeraltı | 187 | 01.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11
3 | 18 | AFSIN_ELBISTAN_TM_OAV1-TM fideri başı | Havai | 1 | 01.04.2022 | 1 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | 19 | AFSIN_ELBISTAN_TM_OAV2-TM fideri başı | Havai | 1 | 01.04.2022 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | 20 | DOGANKOY_TM_TRA-TM fideri başı | Havai | 8314 | 01.04.2022 | 1 | 51 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45
6 | 21 | CAGLAYAN_TM_TRA-TM fideri başı | Havai | 11768 | 01.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
7 | 22 | ANDIRIN_TM_TRB-TM fideri başı | Havai | 6128 | 01.04.2022 | 1 | 45 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9
8 | 23 | ANDIRIN_TM_TR6-TM fideri başı | Havai | 6128 | 01.04.2022 | 1 | 39 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10
9 | 24 | KAPICAM_TM_TRB-TM fideri başı | Havai | 12747 | 01.04.2022 | 1 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
10 | 25 | KILILI_TM_TRB-TM fideri başı | Havai | 6125 | 01.04.2022 | 1 | 49 | 9 | 8 | 0 | 0 | 35 | 8
11 | 26 | PS5_TM_TRA-TM fideri başı | Havai | 7698 | 01.04.2022 | 1 | 20 | 9 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1
12 | 27 | PS5_TM_TRB-TM fideri başı | Havai | 7698 | 01.04.2022 | 1 | 20 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1
13 | 28 | ADIYAMAN_TM_TRB-TM fideri başı | Yeraltı | 7137 | 01.04.2022 | 1 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
14 | 29 | ADICIM_TM_TRB-TM fideri başı | Havai | 3060 | 01.04.2022 | 1 | 50 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 11
15 | 46 | HASTANE MOD 5A-DM fideri başı | Yeraltı | 2162739 | 08.04.2022 | 1 | 46 | 1 | 2 | 205 | 0 | 43 | 18
16 | 47 | DM-4 ADM-DM fideri başı | Yeraltı | 2134 | 15.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 739 | 0 | 15 | 26
17 | 48 | TASKUYU DM-DM fideri sonu | Havai | 3524643 | 15.04.2022 | 1 | 50 | 10 | 0 | 1701 | 0 | 0 | 50
18 | 49 | DM-6 ADM-DM fideri sonu | Yeraltı | 7293 | 15.04.2022 | 1 | 36 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 16
19 | 50 | KAHTA DM-1-DM fideri başı | Yeraltı | 7297 | 15.04.2022 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 44
20 | 51 | IPEKLI GESLER DM-DM fideri sonu | Havai | 2725311 | 15.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 5 | 1119 | 0 | 0 | 19
21 | 52 | BESNI DM TUT CIKISI-DM fideri başı | Havai | 8953 | 15.04.2022 | 1 | 48 | 25 | 0 | 213607 | 0 | 0 | 46
22 | 53 | BESNI TR9-DM fideri sonu | Havai | 8857 | 15.04.2022 | 1 | 50 | 8 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 44
23 | 54 | 15G4 ADM-DM fideri başı | Havai | 171 | 15.04.2022 | 1 | 47 | 0 | 4 | 558 | 1 | 1 | 32
24 | 55 | SAMSAT DM-DM fideri başı | Havai | 6709 | 23.04.2022 | 1 | 47 | 22 | 14 | 55718 | 0 | 0 | 46
25 | 56 | KASLICA DM-DM fideri sonu | Havai | 3563718 | 15.04.2022 | 1 | 48 | 27 | 19 | 21459 | 0 | 7 | 46
26 | 57 | DM-1 ADM-DM fideri başı | Yeraltı | 2133 | 15.04.2022 | 1 | 48 | 7 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 38
27 | 58 | SINCIK_TM_TRB-TM fideri başı | Havai | 12360 | 01.04.2022 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
28 | 59 | BESNI DM BESNI 2 CIKISI-DM fideri başı | Yeraltı | 8953 | 23.04.2022 | 1 | 38 | 38 | 4 | 99266 | 0 | 0 | 33
29 | 60 | DM-2 ADM-DM fideri başı | Yeraltı | 8243 | 14.04.2022 | 1 | 47 | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 19
30 | 61 | GORA GES TOPLAMA KABINI-TM fideri sonu | Havai | 11807 | 22.04.2022 | 1 | 47 | 0 | 4 | 688 | 0 | 0 | 14
31 | 62 | BOZHOYUK KOK-DM fideri sonu | Havai | 11568 | 22.04.2022 | 1 | 31 | 6 | 4 | 1007 | 0 | 1 | 25
32 | 63 | SIR_TM_TRA-TM fideri başı | Havai | 8737 | 22.04.2022 | 1 | 23 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1
33 | 64 | SANTIYE YANI MNB-TM fideri sonu | Havai | 10512 | 30.04.2022 | 1 | 32 | 4 | 32 | 962 | 0 | 0 | 9
34 | 65 | PINARBASI ADM-DM fideri başı | Havai | 7061 | 14.04.2022 | 1 | 47 | 0 | 4 | 1638 | 0 | 0 | 47
35 | 66 | SARAYCIK MNB-DM fideri başı | Havai | 1378 | 22.04.2022 | 1 | 47 | 16 | 16 | 737 | 45 | 42 | 36
36 | 67 | IGDELI MNB-DM fideri başı | Havai | 7699 | 20.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 5 | 951 | 0 | 0 | 39
37 | 68 | TURKOGLU MEZARLIK KOK-DM fideri başı | Havai | 5535 | 20.04.2022 | 1 | 45 | 2 | 0 | 407 | 0 | 0 | 15
38 | 69 | KILAVUZLU_TM_TRB-TM fideri başı | Havai | 3566458 | 20.04.2022 | 1 | 47 | 0 | 0 | 377 | 0 | 15 | 17
39 | 70 | COCELLI TM-TM fideri başı | Havai | 6359 | 20.04.2022 | 1 | 47 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 1
40 | 71 | CAKIROGLU MMNB-DM fideri sonu | Havai | 11731 | 22.04.2022 | 1 | 39 | 9 | 30 | 1380 | 0 | 27 | 36
41 | 72 | ARABAN_TM_TRA-TM fideri başı | Havai | 9770 | 20.04.2022 | 1 | 47 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3
42 | 73 | TOMBAK MOD-DM fideri sonu | Havai | 6676 | 30.04.2022 | 1 | 45 | 0 | 2 | 1048 | 0 | 33 | 32
43 | 74 | HACIBUDAK MNB-DM fideri sonu | Havai | 2145034 | 15.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 5 | 301 | 0 | 0 | 11
44 | 75 | KUZKENT KOK-DM fideri sonu | Havai | 5832 | 19.04.2022 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1348 | 0 | 43 | 41
45 | 76 | GAFFARLI MNB-TM fideri sonu | Havai | 2707 | 15.04.2022 | 1 | 30 | 0 | 0 | 373 | 0 | 20 | 19
46 | 77 | YAHYA KEMAL MOD5-DM fideri sonu | Havai | 12479 | 08.04.2022 | 1 | 44 | 0 | 6 | 367 | 0 | 0 | 23
47 | 78 | KALE KOK -TM fideri sonu | Havai | 10465 | 08.04.2022 | 1 | 18 | 1 | 6 | 277 | 10 | 11 | 12
48 | 79 | AZIZ SANCAR LISESI-DM fideri sonu | Havai | 11377 | 08.04.2022 | 1 | 49 | 39 | 5 | 5963 | 5 | 34 | 31
49 | 80 | ARABAN_TM_TRB-TM fideri başı | Havai | 9770 | 19.04.2022 | 1 | 45 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3
50 | 81 | KIRK GOZ MNB-DM fideri sonu | Havai | 3373 | 15.04.2022 | 1 | 25 | 4 | 25 | 1156 | 0 | 5 | 25
51 | 82 | ERDEM MNB-DM fideri sonu | Yeraltı | 7284 | 14.04.2022 | 1 | 50 | 0 | 0 | 350 | 1 | 42 | 13
52 | 83 | 2B3 SEHIR3 BARASI-DM fideri sonu | Yeraltı | 12188 | 08.04.2022 | 1 | 46 | 0 | 6 | 516 | 0 | 0 | 32
53 | 84 | COKYASAR MNB-TM fideri sonu | Havai | 6700 | 20.04.2022 | 1 | 44 | 0 | 0 | 485 | 0 | 37 | 26
54 | 85 | SEKEROBA TURGUT REIS KOK-DM fideri başı | Havai | 696 | 21.04.2022 | 1 | 36 | 36 | 3 | 115343 | 19 | 29 | 29
55 | 86 | AGCALI MOD5-TM fideri sonu | Havai | 11916 | 07.04.2022 | 1 | 48 | 0 | 5 | 322 | 0 | 26 | 8
56 | 87 | UMUTLU HES KOK-TM fideri sonu | Havai | 11859 | 14.04.2022 | 1 | 45 | 0 | 1 | 1520 | 0 | 8 | 43
57 | 88 | BESEN MNB-DM fideri başı | Havai | 3809 | 15.04.2022 | 1 | 44 | 4 | 0 | 198 | 0 | 8 | 10
58 | 89 | KILAVUZLU MOD5 GEDEMENLI-DM fideri başı | Yeraltı | 12766 | 05.04.2022 | 1 | 30 | 0 | 0 | 379 | 0 | 3 | 17
59 | 90 | KAHTA KYK TR-DM fideri sonu | Havai | 2048896 | 15.04.2022 | 1 | 46 | 0 | 4 | 1404 | 0 | 0 | 44
60 | 91 | SEKEROBA DEDELER KOK-DM fideri sonu | Havai | 7978 | 30.04.2022 | 1 | 44 | 7 | 8 | 697 | 3 | 18 | 30
61 | 92 | KILAVUZLU MOD5 CIFTESARAY-DM fideri başı | Havai | 12766 | 30.04.2022 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
62 | 93 | ENSAR KARSISI MNB-TM fideri sonu | Yeraltı | 12123 | 30.04.2022 | 1 | 22 | 1 | 2 | 232 | 0 | 11 | 7
63 | 100947 | COBANBEYLI SALT KARSISI-DM fideri sonu | Havai | 5102 | 30.04.2021 | 2 | 51 | 0 | 0 | 1771 | 0 | 24 | 50
64 | 100948 | COGULHAN TEVZI-DM fideri başı | Havai | 7608 | 30.04.2021 | 2 | 44 | 8 | 40 | 1690 | 1 | 38 | 41
65 | 100953 | KAHTA TM AKINCILAR FİDERİ-TM fideri başı | Havai | 11694 | 27.04.2021 | 2 | 51 | 0 | 0 | 1747 | 0 | 0 | 49
66 | 100960 | ESKI KOY ARIZA-DM fideri başı | Yeraltı | 1427 | 29.04.2021 | 2 | 51 | 5 | 4 | 145 | 0 | 4 | 10
67 | 100967 | ARIKONAK DM-TM fideri sonu | Havai | 12305 | 23.04.2021 | 2 | 50 | 1 | 0 | 271 | 0 | 47 | 13
68 | 100968 | BES CESME MNB-Kök fideri sonu | Havai | 12608 | 28.04.2021 | 2 | 51 | 8 | 0 | 1387 | 0 | 38 | 37
69 | 100972 | 2B3 MOD-DM fideri başı | Havai | 12188 | 17.04.2021 | 2 | 51 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 37
70 | 100975 | MENZİL DM ESKİTAŞ HATTI-DM fideri başı | Havai | 7295 | 23.04.2021 | 2 | 50 | 8 | 8 | 813 | 0 | 0 | 19
71 | 100979 | NARLI KIRALI KOK-Kök fideri başı | Havai | 11618 | 19.04.2021 | 2 | 50 | 0 | 0 | 983 | 0 | 0 | 40
72 | 100980 | TEĞMENLİ DM- TEĞMENLİ ÇIKIŞI-DM fideri başı | Havai | 6355 | 23.04.2021 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1727 | 0 | 46 | 50
73 | 100985 | ESKİTAŞ MNB-DM fideri sonu | Havai | 11335 | 23.04.2021 | 2 | 23 | 0 | 0 | 630 | 2 | 4 | 23
74 | 100988 | GOYNUK YENI MNB-TM fideri sonu | Havai | 2140152 | 19.04.2021 | 2 | 50 | 3 | 1 | 1042 | 0 | 1 | 46
75 | 100989 | BAYDEMIRLI MNB-TM fideri sonu | Havai | 8390 | 22.04.2021 | 2 | 50 | 0 | 0 | 766 | 1 | 46 | 40
76 | 100991 | ACIELMA MNB-TM fideri sonu | Havai | 10019 | 15.04.2021 | 2 | 42 | 13 | 0 | 381 | 2 | 19 | 27
77 | 100995 | TURKTELEKOM MNB-TM fideri sonu | Havai | 10380 | 15.04.2021 | 2 | 49 | 6 | 1 | 905 | 0 | 1 | 21
78 | 100998 | GÖKSUN TM-TM fideri başı | Havai | 6241 | 15.04.2021 | 2 | 49 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 33

## EPF-40
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [10 empty] | AG | KT | EGD
Form No | EPF-40 | [9 empty] | OG | DÖ | GD
Form Adı | Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (Teknik Kalite Tablo 5) | [9 empty] | YG | AS | GÇ
Form Versiyonu | 1 | [9 empty] | YG ÖTM (AG) | TKC | THB
Lisans No | ED/2958-2/1769 | [9 empty] | Diğer |  | Plt
Vergi No | 0230046303
Lisans Sahibi Unvanı | AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi